附表三：

维保要求如下:

1.在线技术支持，24小时响应；

2.工程师响应时限：3小时（远程指导无法修复时）；

3.现场工程师到场时限：24小时以内；

4.保养次数：4次/年，每季度1次；

5.开机率：大于等于95%；

6.不限次数远程服务和人工现场服务；

7.有厂家认证工程师维修资质。