附件三：

医用全自动电子血压计参数

1   测量原理	      示波法

▲2   显示屏	      7英寸彩色LCD

3   测量位置	      左右臂均可

4   适应臂周范围      17～42cm以上

5   测量范围	      血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

▲6   手臂伸入检测功能   手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导

7   测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

8  肘部位置传感器   电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9  臂筒角度调节     自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

▲10  连续测量功能  可以显示并打印连续2次或3次的单次测量值及平均值

▲11  二维码打印	   测量结果可以二维码形式打印出来

12  打印装置      热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

▲13  ID功能	    可连接扫描枪或身份证读卡器

14  抗菌设计对应       外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

▲15  用户画面提示功能     动态画面提示用户采用正确测量姿态

▲16  臂筒组件交换功能    臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

17  语音功能       测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

18  用户教育	   根据测量结果，显示提示信息

▲19  通信数据输出   同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式

20  外形尺寸\重量：

宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\  5.5KG

▲21 精度保障：  需提供符合高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料