# 附件三：

产品技术参数

★1、工作频率：433MHz±8.66MHz；

★2、微波发射源：固态模块；

3、工作方式：连续波输出及脉冲调制波输出；

4、调制频率：1Hz、5Hz、10Hz、100Hz；

5、脉冲调制占空比：50%；

★6、输出功率：0～15W可调（负载阻抗50Ω）；

7、驻波比：≤ 1.5；

8、定时时间：1～30分钟可调；

9、测温系统：数字式高精度智能温度传感器；

10、测温范围：10℃～50℃，测温精度为±1℃；

11、控温范围：30℃～50℃，控温精度为±2℃；

12、超温报警：温度达到设定值应自动报警；

13、使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz；

14、显示屏：触摸式液晶显示屏，全中文菜单；

15、样式：立式

16、专用配件：配有前列腺专用线极化辐射器及理疗专用线极化辐射器；