- 附件四：移动护理终端要求（要求4G和5G版本分别报单价）

1、支持Android 9.0及以上；

2、CPU≥八核，频率≥2.0GHz，内存≥6GB；存储≥64GB，最大支持512GB内存；

- 屏幕≥6英寸显示屏，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸；

- 电池：可充电的锂离子电池，电池一体化设计不可拆卸；

5、能经受多次从不低于1.5米高度坠落，防护等级≥IP67，防水防尘；

6、具有电信设备进网许可证和无线电发射设备型号核准证；

7、外壳可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂；

- 8、二维扫描：具有专用扫描头，支持GS1条码，支持屏幕扫描；

- 9、准心模式：可实现PDA准心扫描；

- 10、接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB HighSpeed ；支持OTG；支持快充。

- 11、数量：80台。

- 其他要求：

- 1、免费维修期后或因人为操作不当需更换设备零配件时，维修配件价格不得超过此次配件维修报价。

- 2、设备寄回原厂维修后，需提供相同数量相同型号的备机。

- 3、每季度到现场进行设备巡检一次。