| 参数要求如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 规格 | 质保期 | 单位 | 数量 |
| 1 | 腹腔内窥镜（高清） | Y1013 | 30°10*320mm | 1年 | 支 | 2 |
| 2 | 弯剪 | 101.022 | 5*330mm | 1年 | 把 | 6 |
| 3 | 弯分离钳 | 101.028 | 5*330mm | 1年 | 把 | 6 |
| 4 | 直角钳（90°） | 101.030.3 | 5*330mm | 1年 | 把 | 2 |
| 5 | 无损伤抓钳 | 101.041 | 5*330mm | 1年 | 把 | 2 |
| 6 | 组织抓取钳（阑尾） | 101.057 | 5*330mm | 1年 | 把 | 2 |
| 7 | 无损伤抓钳 | 101.041.1 | 5*330mm | 1年 | 把 | 5 |
| 8 | 穿刺器（十字帽） | 101.006A | 5.5*95mm | 1年 | 套 | 2 |
| 9 | 气腹针 | 101.090.1 | 2.2*120mm | 1年 | 支 | 2 |
| 10 | 持针钳（O型） | 101.032A | 5*330mm | 1年 | 把 | 4 |
| 11 | 电钩 | 101.082 | 5*330mm | 1年 | 把 | 3 |
| 12 | 电棒 | 101.083 | 5*330mm | 1年 | 把 | 3 |
| 13 | 冲洗器（推阀） | 103.034 | 5*330mm | 1年 | 把 | 3 |
| 14 | 气腹管 | / | 5米 | 1年 | 根 | 2 |
| 15 | 转换器 | 201.013 | 15/5mm | 1年 | 支 | 2 |
| 16 | 高频电缆线（双极） | 101.093 | 3000mm | 1年 | 根 | 4 |
| 17 | 腹腔镜器械消毒盒 | 111.060 | 540*230*70 | 1年 | 个 | 2 |
| 18 | 塑料夹钳（大号） | 101.005.3 | 10*330mm黄色 | 1年 | 把 | 2 |
| 19 | 塑料夹钳（中号） | 101.005.1 | 10*330mm紫色 | 1年 | 把 | 2 |
| 20 | 塑料夹钳（小号） | 101.005.2 | 5*330mm绿色 | 1年 | 把 | 2 |