附件三：

全自动切割封口一体机主要技术参数及要求

- 1、功能：用于纸塑包装袋的切割封口一体化操作。

2、设备采用彩色触控屏操作，安卓操作系统，中英文界面可调，并且自带语音朗读，操作简单便捷。

3、设备采用单片机控制、升温快、控温精度达到±1%；

4、打印功能：中英文打印，具有反向打印功能；

5、带压力监控功能，具有故障代码显示，故障自动报警功能，带无线WiFi，内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存；

6、无需连接电脑设置便可自动进袋，长度数量任意设置自动切割、自动进行热封、自动完成封口参数打印，可实现切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式，也可多卷同时切割热封和打印；

7、不锈钢外壳，美观耐用。

8、封口速度：10±0.5m/min

9、封纹宽度：12mm

10、封口留边：0～35mm

11、可调控温误差：≤1%

12、电源：220V±10%  50Hz

13、切割长度：≥50mm

14、可切割最大宽度：500mm