- 附件三：医生平板要求（要求4G和5G版本分别报单价）

- 1、支持Android 9.0及以上；

- 2、内存≥4GB；存储≥64G；

- 3、屏幕≥10英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸，带指纹识别；

- 4、可承受不低于1.2m高处到地面的多次跌落，防水防尘；

- 5、具有电信设备进网许可证和无线电发射设备型号核准证；

- 6、外壳可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂；

- 7、具有二维扫描专用扫描头，支持GS1条码，支持屏幕扫描；

- 8、具有准心模式，可实现平板准心扫描。

- 9、数量：50台。

- 其他要求：

- 1、免费维修期后或因人为操作不当需更换设备零配件时，维修配件价格不得超过此次配件维修报价。

- 2、设备寄回原厂维修后，需提供相同数量相同型号的备机。

- 3、每季度到现场进行设备巡检一次。