附件四 ：

一次性使用无菌内热针针具一批规格数量明细

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌内热针针具 | 0.5*80mm | 500支 | 要求能适配本次报价的内热式针灸治疗仪 |
| 2 | 一次性使用无菌内热针针具 | 0.7*100mm | 500支 |  |
| 3 | 一次性使用无菌内热针针具 | 1.1*100mm | 500支 |  |