附件二：

检验科伯乐质控清单

| （一）伯乐质控（生化类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 规格 | 计价单位 | 项目 | 存储条件 |
| 1 | 生化多项质控品（液体） | 水平1 12×3mL | 盒 | K、Na、CL、Ca、T Ca、CO2、Mg、P、ALT、AST、TBIL、DBIL、NBIL（小儿胆红素）、ALP、TP、ALB、GLB、CHE、GGT、LAP、PALB、chol、Acid、BUN/UREA、CREA、UA、GLU、TC、TG、HDL、LDL、Apo-A1、Apo-B、CK、CK-MB、LDH、a-HBDH、AMY、PAMY、IgA、IgG、IgG4、IgM、C3、C4、CER、a-1-AT、Fe、FER、TRF、Hapt、UIBC、TIBC、VB12、LIP、Cu、Li、LAC、P、PAP、Zn、TSH、TT3、TT4、FT3、FT4、蛋白-电泳，（含有未赋值项目7项：HCY、TBA、AFU、ADA、MAO、5NT、NEFA） | 液体，人源（血清）基质；-20∼-70℃保存有效期1080天；大多数分析物2∼8℃未开瓶稳定期30天，开瓶稳定期14天。 |
| 2 |  | 水平2 12×3mL | 盒 |  |  |
| 3 |  | 水平3 12×3mL | 盒 |  |  |
| 4 | 液体脂类质控品（液体） | 6×3mL (低) | 盒 | Apo-A1、Apo-B、CRP/hsCRP、HDL、LDL、TC、TG、Lpa | 液体，人源（血清）基质；-20∼-70℃保存期3年；2∼8℃开瓶稳定期14天。 |
| 5 |  | 6×3mL (高) | 盒 |  |  |
| 6 | 尿生化多项质控品 | 水平1 12×10mL | 盒 | K、Na、CL、Ca、CO2、Mg、GLU、AMY、BUN、CREA、UA、TP、MALB、pH、SG、Cortisol、妊娠定性 | 液体，人源基质；2∼8℃保存期540天；2∼8℃开瓶稳定期30天。 |
| 7 |  | 水平2 12×10mL | 盒 |  |  |
| 8 | 液体免疫学和蛋白质控品（液体） | 水平1(6×1mL) | 盒 | IgA、IgG、IgG4、IgM、IgE、C3、C4、KAP、LAM、DNAB、AAT、AAG、CRP、TP、ALB、FER、HAP、PAB、β-2MG、TRF、sTfR、CER、Lpa、Apo-A1、Apo-B、PFB、Cys-C、Anti-CCP、RF、ASO | 液体，人源（血清）基质；-20∼-70℃保存有效期2年；未开瓶2∼8℃部分项目各自稳定期10∼45天，开瓶稳定期10∼30天 |
| 9 |  | 水平3(6×1mL) | 盒 |  |  |
| 10 |  | 水平1 6×3mL | 盒 |  |  |
| 11 |  | 水平2 6×3mL | 盒 |  |  |
| 12 |  | 水平3 6×3mL | 盒 |  |  |
| 13 | 乙醇/氨质控物 | 水平1 6×3mL | 盒 | AMMO血氨、ALC乙醇 | 2∼8℃保存，有效期720天；2∼8℃开瓶稳定期20天。 |
| 14 |  | 水平2:6×3mL | 盒 |  |  |
| 15 |  | 水平3 6×3mL | 盒 |  |  |
| 16 | 脑脊液质控 | 水平1 6×3mL | 盒 | CL、GLU、IgA、IgG、IgM、LAC、LDH、TP、Na、蛋白-电泳 | 液体，人源血清基质；2∼8℃保存期720天；2∼8℃开瓶稳定期30天。 |
| 17 |  | 水平2 6×3mL | 盒 |  |  |
| 18 | 糖化血红蛋白质控物 | 双水平(2×3×0.5mL ) | 盒 | 总糖化血红蛋白、HGB、血红蛋白A1、血红蛋白A1C、血红蛋白F | 冻干，人源（全血）基质；2∼8℃保存期3年，复溶稳定期7天。 |

| （二）伯乐质控（临检类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 规格 | 计价单位 | 项目 | 存储条件 |
| 1 | 血球用质控物 | 三水平(3×2×3mL) | 盒 | 16项和白细胞三分类：GRAN，HCT，HBG，LYM，MCH，MCHC，MCV，MID，MONO，PLT，RDW，RBC，WBC | 血细胞悬浮液；2∼8℃保存期160天；2∼8℃开瓶稳定期21天。 |
| 2 |  | 低值:6×3mL | 盒 |  |  |
| 3 |  | 中值:6×3mL | 盒 |  |  |
| 4 |  | 高值:6×3mL | 盒 |  |  |
| 5 | 凝血质控物 | 水平1 12×1mL | 盒 | PT，APTT，TT，FIB，AT | 人源基质；2∼8℃保存，有效期1080天；还原后，2∼25℃稳定48小时，或-20∼-70℃稳定30天，或-20∼-70℃三个冻融周期稳定7天。 |
| 6 |  | 水平2 12×1mL | 盒 | PT，APTT，TT，FIB，AT |  |
| 7 |  | 水平3 12×1mL | 盒 | PT，APTT，TT，FIB，AT |  |
| 8 | D-二聚体质控物（液体） | 水平1 6×1mL | 盒 | DD、FDP | 液体，人源（血浆）基质；-20∼-70℃保存期3年；2∼8℃开瓶稳定期15天。 |
| 9 |  | 水平2 6×1mL | 盒 |  |  |
| 10 |  | 水平3 6×1mL | 盒 |  |  |
| 11 | 尿液分析物质控品 | 两水平2×6×12mL | 盒 | 胆红素,隐血,透明度,颜色,镜检，NIT，Osm，PH, hCG, TP，UCRE,GLU,KET,LEU,MALB,SG,URO | 人源（尿液）基质，即用型，监测试纸和显微镜分析仪精密度。2∼8℃保存期900天；2∼25℃开瓶稳定期30天。 |
| 12 | 红细胞沉降速率质控物 | 水平1 4×9mL | 盒 | ESR | 人源（全血）基质；18∼30℃保存期540天；2∼8℃开瓶稳定期31天。 |
| 13 |  | 水平2 4×9mL | 盒 |  |  |
| 14 | 血气分析质控液 | 水平1 30×1.7mL | 盒 | PCO2、pH、PO2 | 水性基质；18∼25℃保存期4年；开瓶后立即分析，用剩丢弃；避免保存30℃以上，冷冻无负面影响。 |
| 15 |  | 水平2 30×1.7mL | 盒 |  |  |
| 16 |  | 水平3 30×1.7mL | 盒 |  |  |
| 17 | 糖化血红蛋白质控物 | 双水平(2×3×0.5mL ) | 盒 | 总糖化血红蛋白、HGB、血红蛋白A1、血红蛋白A1C、血红蛋白F | 冻干，人源（全血）基质；2∼8℃保存期3年，复溶稳定期7天。 |

| - （三）伯乐质控（免疫类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 规格 | 计价单位 | 项目 | 存储条件 |
| 1 | 心肌标记质控物（液体） | 水平1 6×3mL | 盒 | BNP、NT-proBNP、TnI、TnT、MYO、CK-MB、CRP、CK、HCY | 液体，人源（血清）基质；未开启-20∼-70℃保存有效期1080天；开启-20∼-70℃保存稳定期30天；2∼8℃各项目开瓶稳定期10∼20天。 |
| 2 |  | 水平2 6×3mL | 盒 |  |  |
| 3 |  | 水平3 6×3mL | 盒 |  |  |
| 4 | 肿瘤标记质控物（干粉） | 水平1 6×2mL | 盒 | AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、PSA、fPSA、FER、Tg、βHCG、β-2MG、CA27.29、CA72-4、PAP、PRL、Cyfra21-1、降血钙素、CASA1、ALD、ACTH、NSE、CA50、S-100 | 干粉，人源血清基质；2∼8℃保存有效期1170天；2∼8℃复溶稳定期14天。 |
| 5 |  | 水平2 6×2mL | 盒 |  |  |
| 6 |  | 水平3 6×2mL | 盒 |  |  |
| 7 | 肿瘤标记质控物（液体） | 水平1 6×2mL | 盒 | AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、PSA、fPSA、FER、Tg、βHCG、β-2MG、CA27.29、CA72-4、PAP、PRL、Cyfra21-1、proGRP、HE4、SCC、HER2、IGF-I | 液体，人源基质；-20∼-70℃保存有效期840天；大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期30天。 |
| 8 |  | 水平2 6×2mL | 盒 |  |  |
| 9 |  | 水平3 6×2mL | 盒 |  |  |
| 10 | 免疫分析质控物（干粉） | 水平1 12×5mL | 盒 | TSH、TT3、TT4、FT3、FT4、TgAb、TPOAb、Tg、TBG、T3 U、FSH、LH、E2、Prog、βHCG、TESTO、fTESTO、PRL、SHBG、ACTH、UE3、T UE3、DHEA、DHEA S、17-OHP、Insulin、FER、VB12、FLOW、Fruc、THEO、C肽、iPTH、25VD、AFP、CEA、PSA、fPSA、C肽、胃泌素、hGH、Li、Fe、TIBC、PAP、Cortisol、降血钙素、促生长因子-C、IgA、IgG、IgM、IgE、胰岛血糖素、免疫反应性胰岛蛋白酶、醛固酮、血管紧张素I（注：液体无C肽、CT） | 干粉，人源血清基质；2∼8℃保存有效期1200天；复溶后，大多数项目2∼8℃稳定期7天，-10~-20℃下保存，所有项目均可稳定 20 天（ C-肽除外）。 |
| 11 |  | 水平3 12×5mL | 盒 |  |  |
| 12 | 免疫分析质控物（液体） | 三水平(3×4×5mL） | 盒 |  | 液体，人源血清基质；-20∼-70℃保存有效期840天；大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期14天。 |
| 13 |  | 水平1 12×5mL | 盒 |  |  |
| 14 |  | 水平2 12×5mL | 盒 |  |  |
| 15 |  | 水平3 12×5 mL | 盒 |  |  |
| 16 | C-肽质控物（液体） | 水平1 6×5 mL | 盒 | C-肽、TPOAb、TgAb、25VD、EPO、胰岛素样生长因子IGF-I、PTH、Oste | 液体，人源血清基质；-20∼-70℃保存期3年；大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期30天。 |
| 17 |  | 水平2 6×5 mL | 盒 |  |  |
| 18 |  | 水平3 6×5 mL | 盒 |  |  |
| 19 | 特殊免疫质控（干粉） | 水平1 6×2 mL | 盒 | 25-羟维生素D，EPO，iPTH，PCT，SHGB | 人源血清基质；2∼8℃保存期3年；2∼8℃开瓶稳定期30天。 |
| 20 |  | 水平2 6×2 mL | 盒 |  |  |
| 21 |  | 水平3 6×2 mL | 盒 |  |  |
| 22 | 高血压标志物质控物（干粉） | 三水平(3×2×2mL） | 盒 | ACTH促肾上腺皮质激素，ADH抗利尿素，ALD醛固酮，Cortisol可的松，肾素 | 人源血清；2∼8℃保存有效期720天；大多数分析物，在2∼8℃复溶稳定期21天。 |
| 23 | 产前三项血清质控物 | 三水平(3×2×5mL） | 盒 | AFP、βHCG、fβHCG、UE3 | 干粉，人源血清；2∼8℃保存有效期1170天；2∼8℃复溶稳定期10天。 |
| 24 | 红细胞叶酸质控物 | 水平1 6×2 ml | 盒 | 铅、红细胞叶酸、5-羟色胺（5-HT） | 人源（全血）基质；2∼8℃保存有效期1170天；复溶后，-20∼-70℃可稳定30天，2∼8℃红细胞叶酸稳定3天；无再次冷冻。 |
| 25 |  | 水平2 6×2 ml | 盒 |  |  |
| 26 |  | 水平3 6×2 ml | 盒 |  |  |
| 27 | 治疗药物监测质控物 | 三水平(3×4×5mL） | 盒 | 40种 | 人源血清基质；2∼8℃保存，有效期1200天；大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期30天。 |