附表一：

会理市人民医院老院区、门诊综合楼污水监测服务报价单

| 序号 | 服务内容 | 点位及检测频次 | 含税单价/年（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水：粪大肠菌群； | 1个检测点位，每月监测1天，每天采样3次 |  | - ★所有监测结果均需出具正式的检验检测报告 - ★所有监测结果均需出具正式的检验检测报告 |
| 2 | 废水：BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物； | 1个检测点位，每季度监测1天，每天采样3次 |  |  |
| 3 | 废水：悬浮物、COD； | 1个检测点位，每周监测1天，每天采样3次 |  |  |
| 4 | 无组织废气：气象参数、氨、臭气浓度、氯气、甲烷、硫化氢； | 4个点位，每季度监测1天，每天采样4次。 |  |  |
| 5 | 噪声； | 4个点位，每半年监测1天，每天昼间夜间各1次。 |  |  |
| 6 | 雨水：悬浮物、COD； | 1个检测点位，每年监测不低于2次 |  |  |
| 7 | “四川省污染源监测信息管理与共享平台”提交和发布检测报告内容、“全国排污许可证管理信息平台企业端”完成排污许可证年度（含季报）执行报告的填报及排污许可证的变更； | \ |  |  |
| 小计： | - 小写： 元 ；大写： 圆整 |  |  |  |
| - 1 | - 废水：粪大肠菌群、BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物、悬浮物、COD（门诊综合楼）； | - 1个检测点位，每季度监测1天，每天采样3次 |  |  |
| - 2 | - 噪声（门诊综合楼）； |  |  |  |
| - 3 | - 无组织废气：气象参数、氨、臭气浓度、氯气、甲烷、硫化氢（门诊综合楼）； |  |  |  |
| - 4 | - 雨水（门诊综合楼）；悬浮物、COD | - 1个检测点位，每年监测不少于2次 |  |  |
| - 小计： | - 小写： 元 ；大写： 圆整 |  |  |  |
| - 1 | - 二次供水：色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯； | - 每季度检测1次 |  |  |
| - 小计： | - 小写： 元 ；大写： 圆整 |  |  |  |
| - 总合计： | - 小写： 元 ；大写： 圆整 |  |  |  |