# 附件三：

# ATP荧光检测仪技术参数

- 1、触摸型大屏幕清晰液晶显示器

- 2、检测精度：10-15mol

- 3、检测范围：0 to 999999RLU

- 4、检测时间：10秒

- 5、检测干扰：±5％或±5 RLU

- 6、检出模式：RLU

- 7、能储存100个采样方案，每个采样方案能保存300个采样点，总共能存储2000个采样点

- 8、同时具备表面样品和水质样品检测功能

- 9、仪器屏幕可以给出“合格/不合格”的提示

- 10、内置自校光源

- 11、开机自检，智能操作系统，配有接口，可将数据结果上传至PC，Biotrack软件功能强大，可以创建采样方案，能进行数据筛选和结果分析，含10种图形分析类型

- 12、屏幕具有背光功能，在光线不良的环境中仍可看清屏幕

- 13、内含蓝牙以及无线功能，使用可充电锂电池

- 14、稳定的液体荧光素酶

- 15、检测参考值：提供检测结果参考判断标准

- 16、可连接云端数据库，自身有支架。