附件三 ：

精密冷水机组参数要求

1、制冷量： *总冷量：≥65KW，额定制冷功率：≤21KW ，最大运行电流：≤ 44A

2、涡旋式压缩机： 标准个数：2个 ，制冷步数：G2n

3、水泵：  数量：2个，水流量：≥9.8m3/h

4、板式换热器：2个

5、膨胀阀：2个

6、自动补水装置：1套

7、水泵：2个

8、压缩机：2台

9、贮水箱：1个

*10、中文图形微电脑数字控制器：2套

11、调速器：2个

12、冷凝器：2台

*13、独立循环管路：2个

*14、存储故障率报警:≧500条