附件三：

飞利浦探测器的参数

飞利浦探测器型号:43*43RG

材料:非晶硅+硫氧化钆

尺寸:43*43

像素尺寸:148um

分辨率:2874*2869

像素深度:16bit