固定式电池供电骨组织手术设备参数（骨钻）

一、标准配置清单：

1．主机        1件

2．电池        2节

3．充电器      1只

4．电池壳      1只

5．消毒通道    1只

6．钻夹头钥匙  1把

7．消毒盒      1只

二、技术参数：

1．*可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

2．*采用无刷电机；

3．转≥1100转速；

4. 钻夹头夹持口径≥8mm；

5．扭矩≥4.5牛顿·米；

6．使用免消毒电池；

7．*电池电压9.6伏，1800mAh，交直流两用供电模式（需购买电源控制台）；

8．铝合金外壳；