- 附件一： 报价单

| 会理县人民医院整体搬迁项目强电电缆材料询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、名称：强电深化设计工程（电缆） 2、本表为询价的材料单价。 3、以下所有材料报价应为到施工现场不含税价；确认单价为到施工现场不含税价（到场不含税价包含材料原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费等费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 3632.90 |  |  |
| 2 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*35+1*16 | m | 667.90 |  |  |
| 3 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 791.10 |  |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 271.40 |  |  |
| 5 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 633.10 |  |  |
| 6 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 718.90 |  |  |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-5*10 | m | 2425.80 |  |  |
| 8 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-0.6/1KV-5*16 | m | 410.80 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120 | m | 624.15 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 675.95 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 925.70 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 386.90 |  |  |
| 13 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 10.50 |  |  |
| 14 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16 | m | 813.50 |  |  |
| 15 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 111.80 |  |  |
| 16 | 低压电力电缆 | YFD-WDZA-YJ(F)E-4X95+1X50 | m | 247.25 |  |  |
| 17 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16 | m | 453.35 |  |  |
| 18 | 电力电缆 | YDF-WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10 | m | 2455.80 |  |  |
| 19 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35 | m | 75.00 |  |  |
| 20 | 电力电缆 | YFD-WDZB-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16 | m | 189.75 |  |  |
| 21 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*16 | m | 667.00 |  |  |
| 22 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 63.75 |  |  |
| 23 | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 622.00 |  |  |
| 24 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4 | m | 1894.40 |  |  |
| 25 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6 | m | 1108.45 |  |  |
| 26 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10 | m | 836.20 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*240+1*120 | m | 292.60 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 2286.90 |  |  |
| 29 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 720.45 |  |  |
| 30 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 1372.80 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 288.65 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35 | m | 2758.15 |  |  |
| 33 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 1797.70 |  |  |
| 34 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*35+1*16 | m | 1521.40 |  |  |
| 35 | 电力电缆 | WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 1876.73 |  |  |
| 36 | 电力电缆 | WDZA-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 496.80 |  |  |
| 37 | 电力电缆 | WDZA-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 407.10 |  |  |
| 38 | 电力电缆 | WDZA-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 135.70 |  |  |
| 39 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*4 | m | 540.20 |  |  |
| 40 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6 | m | 74.80 |  |  |
| 41 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*10 | m | 3122.90 |  |  |
| 42 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16 | m | 919.60 |  |  |
| 43 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 434.90 |  |  |
| 44 | 电力电缆 | WDZAN-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35 | m | 132.00 |  |  |
| 45 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1kV-4*70+1*35 | m | 531.00 |  |  |
| 46 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 3201.80 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 984.00 |  |  |
| 48 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 | m | 242.00 |  |  |
| 49 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1KV-4*240+1*120 | m | 653.70 |  |  |
| 50 | 电力电缆 | WDZB-YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 491.70 |  |  |
| 51 | 电力电缆 | WDZB-YJFE-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 138.00 |  |  |
| 52 | 电力电缆 | WDZB-YJFE-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 483.00 |  |  |
| 53 | 电力电缆 | WDZB-YJFE-0.6/1KV-4*120+1*70 | m | 201.25 |  |  |
| 54 | 电力电缆 | WDZN-YJY-8.7/10KV-3*120 | m | 100.80 |  |  |
| 55 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-3*185+2*95 | m | 369.15 |  |  |
| 56 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-3*25+2*16 | m | 216.45 |  |  |
| 57 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-3*50+2*25 | m | 32.00 |  |  |
| 58 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-3*95+2*50 | m | 219.65 |  |  |
| 59 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 518.80 |  |  |
| 60 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 644.75 |  |  |
| 61 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 1036.35 |  |  |
| 62 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 336.95 |  |  |
| 63 | 低压电力电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 20.00 |  |  |
| 64 | 低压电力电缆 | WDZC-BYJ-5*4 | m | 16.00 |  |  |
| 65 | 低压电力电缆 | WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 192.85 |  |  |
| 66 | 医用设备专用接地干线 | WDZ-BYJ(F)-1x50 | m | 150.00 |  |  |
| 67 | 高压电缆终端头 | 3X120 | 套 | 8.00 |  |  |
| 68 | 电缆终端头 | 5x16 | 套 | 94.00 |  |  |
| 69 | 电缆终端头 | 4x25+1x16 | 套 | 94.00 |  |  |
| 70 | 电缆终端头 | 4X35+1X16 | 套 | 64.00 |  |  |
| 71 | 电缆终端头 | 4X50+1X25 | 套 | 25.00 |  |  |
| 72 | 电缆终端头 | 4X70+1X25 | 套 | 32.00 |  |  |
| 73 | 电缆终端头 | 4X95+1X50 | 套 | 50.00 |  |  |
| 74 | 电缆终端头 | 4X120+1X70 | 套 | 50.00 |  |  |
| 75 | 电缆终端头 | 4X185+1X95 | 套 | 62.00 |  |  |
| 76 | 电缆终端头 | 4X240+1X120 | 套 | 17.00 |  |  |
| 77 | 电缆终端头 | 4x150+1x70 | 套 | 27.00 |  |  |
| 78 | 电缆终端头 | 3x16 | 套 | 20.00 |  |  |
| 79 | 电缆终端头 | 3x25+2x16 | 套 | 6.00 |  |  |
| 80 | 电缆终端头 | 3X50+2X25 | 套 | 6.00 |  |  |
| 81 | 电缆终端头 | 3X185+2X95 | 套 | 4.00 |  |  |
| 82 | 电缆终端头 | 4X185+1X95/5x16 | 套 | 1.00 |  |  |
| 83 | 电缆终端头 | 4X150+1X70/5x10 | 套 | 4.00 |  |  |
| 84 | 预分支电缆头 | 4X120+1X70/5x16 | 套 | 8.00 |  |  |
| 85 | 预分支电缆头 | 4X240+1X120/5x16 | 套 | 14.00 |  |  |
| 86 | 预分支电缆头 | 4x150+1x70/4X50+1X25 | 套 | 1.00 |  |  |
| 87 | 预分支电缆头 | 4X185+1X95/4x25+1x16 | 套 | 2.00 |  |  |
| 88 | 预分支电缆头 | 4X185+1X95/4x35+1x16 | 套 | 18.00 |  |  |
| 89 | 预分支电缆头 | 4x35+1x16/5x10 | 套 | 13.00 |  |  |
| 90 | 预分支电缆头 | 4X240+1X120/4x25+1x16 | 套 | 2.00 |  |  |
| 91 | 预分支电缆头 | 4X240+1X120/4x50+1x25 | 套 | 1.00 |  |  |
| 92 | 预分支电缆头 | 4X120+1X70/5x10 | 套 | 10.00 |  |  |
| 93 | 预分支电缆头 | 4X185+1X95/5x10 | 套 | 5.00 |  |  |
| 94 | 预分支电缆头 | 4X150+1X70/5x10 | 套 | 15.00 |  |  |
| 95 | 预分支电缆头 | 4X70+1X35/5x10 | 套 | 8.00 |  |  |
| 96 | 预分支电缆头 | 4x150+1x70/4x35+1x16 | 套 | 4.00 |  |  |
| 97 | 预分支电缆头 | 4x70+1x35/5x16 | 套 | 1.00 |  |  |
| 98 | 预分支电缆头 | 4x185+1x95 | 套 | 2.00 |  |  |
| 99 | 预分支电缆头 | 4X120+1X70 | 套 | 2.00 |  |  |
| 100 | 预分支电缆头 | 4x150+1x70 | 套 | 2.00 |  |  |
| 101 | 预分支电缆头 | 4X35+1X16 | 套 | 4.00 |  |  |
| 102 | 预分支电缆头 | 5X10 | 套 | 6.00 |  |  |
| 103 | 预分支电缆头 | 4X95+1X50/5x16 | 套 | 3.00 |  |  |
| 104 | 预分支电缆头 | 4X150+1X70/4X25+16 | 套 | 4.00 |  |  |
| 105 | 高压橡胶绝缘垫 |  | m2 | 30.00 |  |  |
| 106 | 橡胶绝缘垫 |  | m2 | 100.00 |  |  |