附件三 ：

参数要求

1、全自动组织脱水机，脱水试剂从组织脱水缸泵入或泵出时，能够保持持续稳定的正压或负压。

2、组织脱水缸须采用纯机械锁定装置关闭脱水缸盖，任何非机械锁均不可。

3、所有石蜡缸位于脱水缸的正下方，与脱水缸在水平方向存在一定的高度差。

4、用于组织浸蜡的石蜡缸（不含废蜡缸、备用蜡缸、融蜡缸等）数量≥4个。

5、脱水缸容量＜4升。

6、在脱水程序运行期间，也可对程序进行重编，改变运行中的程序的剩余步骤。

7、有脱水缸自动预热功能。

8、运行自动清洗程序时，二甲苯清洗的循环次数≥8次、酒精清洗的循环次数≥5次，且次数都可设定。

9、脱水缸具有烘干功能。

10、有温水清洗程序，溶解和去除试剂管道附着沉淀物。

11、试剂分配阀采用陶瓷材料制成。

12、分配阀加热温度≥65℃。

13、有自动试剂传送功能。

14、有试剂缸连接状态完好的检测确认功能。

15、设备台面须为坚固耐用的钢材材质。