附件一： 报价表

| 会理县人民医院整体搬迁项目消防通风工程材料询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：会理人民医院整体搬迁项目-消防通风工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、名称：消防通风工程材料 2、本表为询价的材料单价。 3、以下所有材料报价应为到施工现场不含税价；确认单价为到施工现场不含税价（到场不含税价包含材料原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费等费用，如成品、成套设备在运输到场后需进行现场组装/安装，则需单列组装/安装产生的各项费用）； |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 280℃防火阀（常开） | 800×250 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 280℃防火阀（常开） | 1000×600 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 280℃防火阀（常开） | 1000×800 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 280℃防火阀（常开） | 1250×630 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 45°防雨罩 | 800*800 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 45°防雨罩 | 380*210 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 45°防雨罩 | 1250*1500 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 45°防雨罩 | 1000*800 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 45°防雨罩 | 500*500 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 45°防雨罩 | 400*400 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 45度防雨罩 | 1250*1250 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 45度防雨罩 | 1000*630 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 45度防雨罩 | 630*500 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 45度防雨罩 | 1500*1500 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 45度防雨罩 | 2000*1500 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 45度防雨罩 | 1250*1500 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 70℃防火阀 | 1000×630 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 70℃防火阀 | 800×800 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 70℃防火阀 | 1000×800 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 70℃防火阀 | 150*150 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 70℃防火阀 | 400*250 | 个 | 4 |  |  |
| 22 | 70℃防火阀 | 800*630 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 70℃防火阀 | 320*250 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 70℃防火阀 | 400×250 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | 70℃防火阀 | 250×120 | 个 | 13 |  |  |
| 26 | 70℃防火阀 | 1600×400 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 70℃防火调节阀 | 1000×1000 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 70℃防火调节阀 | 200×160 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 70度防火风口 | 400*400 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 70度防火风口 | 500*500 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 70度防火风口 | 300*300 | 个 | 7 |  |  |
| 32 | 壁式轴流风机 | XBDZ-2.5 | 台 | 3 |  |  |
| 33 | 壁式轴流风机 | XBDZ-3.6 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 单层百叶风口 | 1000*400 | 个 | 5 |  |  |
| 35 | 单层百叶风口 | 250*150 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 单层百叶风口 | 1000*800 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 3 |  |  |
| 38 | 单层百叶风口（带风阀） | 200*200 | 个 | 57 |  |  |
| 39 | 单层百叶风口（带风阀） | 500*400 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 单层百叶风口（带风阀） | 120*120 | 个 | 7 |  |  |
| 41 | 单层百叶风口（带风阀） | 200*150 | 个 | 3 |  |  |
| 42 | 低噪声柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-Ⅲ-15 | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 低噪声柜式离心风机箱 | HTFC(DT)-Ⅲ-12 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 低噪音混流风机 | HL3-2A-13A | 台 | 3 |  |  |
| 45 | 低噪音混流风机 | HL3-2A-7A | 台 | 3 |  |  |
| 46 | 低噪音混流风机 | HL3-2A-No4.5A | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 低噪音混流风机 | HL3-2A-No6A | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 低噪音混流风机 | HL3-2A-No3.5A | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 电动风阀 | 1400*1000 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 电动风阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 对开多叶调节风阀 | 500×200 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 对开多叶调节风阀 | 320×200 | 个 | 13 |  |  |
| 53 | 对开多叶调节风阀 | 320×320 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 多叶送风口 | 500×1000 | 个 | 5 |  |  |
| 55 | 多叶送风口 | 1250X(2000+250) | 个 | 4 |  |  |
| 56 | 多叶送风口 | 1250×400 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 防火风口 | 600*600 | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 防烟防火阀 | 800*700 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 防烟防火阀 | 630*400 | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 防烟防火阀 | 630*320 | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 防烟防火风口 | 400×400 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 800*800 | 个 | 6 |  |  |
| 63 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 500*500 | 个 | 2 |  |  |
| 64 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 1500*1500 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 1000*1250 | 个 | 2 |  |  |
| 66 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 1000*800 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 防雨百叶风口(带防虫网) | 2000*1500 | 个 | 6 |  |  |
| 68 | 风管蝶阀 | 250×120 | 个 | 14 |  |  |
| 69 | 管道式换气扇（带止回阀）BPT15-24A |  | 台 | 20 |  |  |
| 70 | 离心式管道风机 | GDF4.0-6 | 台 | 8 |  |  |
| 71 | 离心式管道风机 | GDF4.5-10 | 台 | 4 |  |  |
| 72 | 离心式管道风机 | GDF3.0-6 | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 离心式管道风机 | GDF4.5-8 | 台 | 2 |  |  |
| 74 | 离心式管道风机 | GDF2.5-6 | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 离心式管道风机 | GDF2.5-4 | 台 | 6 |  |  |
| 76 | 离心式管道风机 | GDF2.5-8 | 台 | 4 |  |  |
| 77 | 离心式管道风机 | GDF4.0-10 | 台 | 6 |  |  |
| 78 | 离心式管道风机 | GDF3.0-4 | 台 | 7 |  |  |
| 79 | 手动对开式多叶调节阀 | 200*120 | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 手动对开式多叶调节阀 | 200*160 | 个 | 4 |  |  |
| 81 | 双层百叶风口 | 400×400 | 个 | 4 |  |  |
| 82 | 双层百叶风口（带风阀） | 150*150 | 个 | 10 |  |  |
| 83 | 消声弯头 | 630×320 | 只 | 1 |  |  |
| 84 | 止回阀 | 320×320 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 止回阀 | 1000*400 | 个 | 4 |  |  |
| 86 | 止回阀 | 1600×400 | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 自垂百叶风口（带调节阀） | 800×800 | 个 | 8 |  |  |
| 88 | 阻抗式消声器 250×250 | ZK:L=0.9 | 只 | 1 |  |  |
| 89 | 阻抗式消声器 400×320 | ZK:L=0.9 | 只 | 1 |  |  |