附件三 ：

设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号/编号 | 数量 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物安全柜 | BSC15AB201020657 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 生物安全柜 | BSC11AB20110122 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 生物安全柜 | BHC-1100ⅡA2(XAD050206) | 1台 | 检验科 |  |
|  | 生物安全柜 | BHC-1300ⅡA2(E335633) | 1台 | 检验科 |  |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B7511 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-100HG | 1台 | 检验科 |  |
|  | 海尔医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-205 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 海尔医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-282C | 1台 | 检验科 |  |
|  | 青岛海尔特种电冰柜 | BC\BD-830HCZ | 1台 | 检验科 |  |
|  | 福意联冷藏冷冻冰箱 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 福意联冷冻冰箱 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 核酸提取仪 | Natch-48 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 全自动核酸提取(HIV病毒载量) | BE4000 （240117BE4000H002） | 1台 | 检验科 |  |
|  | 核酸提取仪（结核耐药提取仪） | Lab-Aid824s | 1台 | 检验科 |  |
|  | 核酸提取仪（HIV病毒载量） | BiO-Teke | 1台 | 检验科 |  |
|  | 湘仪台式离心机 | L550（18400021070361） | 1台 | 检验科 |  |
|  | 迈克尔台式高速离心机 | TG16-W8 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 台式低速离心机 | L3-5K | 1台 | 检验科 |  |
|  | 台式低速离心机 | L3-5K | 1台 | 检验科 |  |
|  | 可调迷你离心机 | ministar12K | 1台 | 检验科 |  |
|  | 旋涡振荡器 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | G30恒温金属浴 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 宏石全自动医用PCR分析仪 | SN22023D20 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 宏石全自动医用PCR分析仪 | SN20093449 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 宏石全自动医用PCR分析仪 | SN200634C9 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 宏石全自动医用PCR分析仪 | SN22023D21 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 宏石全自动医用PCR分析仪 | SN20012428 | 1台 | 检验科 |  |
|  | 博日全自动医用PCR分析仪 | FQO-96A | 1台 | 检验科 |  |
|  | 可调移液器 | 100-1000ul | 18支 | 检验科 |  |
|  | 生物安全柜 |  | 3台 | 检验科 |  |
|  | CO2孵箱 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 孵箱 |  | 3台 | 检验科 |  |
|  | 压力锅 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 水浴箱 |  | 1台 | 检验科 |  |
|  | 离心机 |  | 2台 | 检验科 |  |
|  | 生物安全柜 |  | 1台 | 肿瘤科 |  |
|  | 海尔医用冷藏箱 | HYC-410 | 1台 | 药剂科 |  |
|  | FYL-YS-50LL型直流压缩机冰箱 | FYL-YS-50LL | 1台 | 药剂科 |  |
|  | FYL-YS-66L型恒温箱 | FYL-YS-66L | 1台 | 药剂科 |  |
|  | 电脑验光仪 |  | 2台 | 眼科 |  |
|  | 眼压计 |  | 2台 | 眼科 |  |
|  | 镜片箱 |  | 2盒 | 眼科 |  |
|  | 综合验光仪 |  | 1台 | 眼科 |  |
|  | 裂隙灯 |  | 6台 | 眼科 |  |
|  | 眼科A型超声测量仪 | SW-1000 | 1台 | 眼科 |  |