- 技术参数

- ▲1、工作直径：8/9.8Fr；

- 2、工作长度：430mm；

- ▲3、工作通道：1*5Fr.,或2*3Fr；

- ▲4、镜视野度数:12度；

- 5、镜内是光学纤维，允许镜微曲；

- 6、可采用多种消毒灭菌方式，如：高温高压、低温等离子、浸泡等消毒；

- 7兼容多品牌的主机系统；

- 8、器械通道双密封设计，防止水外喷漏；

- 9、物镜端采用无创设计，镜体采用渐进式设计，插入更方便。

- ▲10、有效景深范围：0-150mm。