附件二：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格/产品配置要求 | - 使用科室 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 经皮穿刺胸腹引流导管 | - 产品配置至少包含：留置引流导管1根（各型）、穿刺针1根（各型）、一次性使用无菌注射器1个（20ml）、一次性使用无菌注射针1根（0.6*38mm）、一次性使用自动放液冲洗器1个、无菌塑柄手术刀1把（11号）、医用纱布叠片4块、一次性中单1张、一次性使用灭菌橡胶外科手套1双（71/2）、一次性试管1根。 | - 普外胸外科 |  |
| - 2 | - 经皮穿刺胸腹引流导管 | - 产品配置至少包含：留置引流导管1根（各型）、穿刺针1根（各型）、引流管塞子1个、导丝1根（长度：各型）、一次性使用无菌注射器2个（5ml、20ml各1个）、一次性使用无菌注射针1根（0.6*38mm）、一次性使用自动放液冲洗器1个、无菌塑柄手术刀1把（11号）、带线缝合针1包（缝线：2-0，针：7*55）、医用胶带2个、医用纱布叠片2块、一次性中单1张、一次性使用灭菌橡胶外科手套1双（71/2）、一次性引流袋1个、一次性医用镊子1把、一次性试管1根、卡扣1个、扩皮器1个。 | - 呼吸与危重症医学科 |  |
| - 3 | - 一次性使用输血器 带针 | - 要求：不含DEHP成分 | - 各临床科室 |  |
| - 4 | - 加温呼吸管路 | - 该两项产品需搭配使用，要求适配重症医学科现用斯百瑞OH-70C型高流量无创呼吸湿化治疗仪 | - 重症医学科 |  |
| - 5 | - 一次性使用鼻氧管 |  |  |  |
| - 6 | - 一次性使用灌肠包 | - 规格1000ml，产品配置至少包含：冲洗袋（带肛门管、墨菲式滴管）1套、软皂1袋、塑料手套1双、石蜡棉球2个、塑料镊子1把、铺巾1张、托盘1个、卫生纸2张。 | - 各临床科室 |  |
| - 7 | - 皮肤修复敷料 | - 面膜型，用于皮肤抗敏、激光治疗后修复、皮肤屏障修复，要求孕妇可用。 | - 皮肤科 |  |
| - 8 | - 医用修复敷料 | - 用于皮肤抗敏、皮肤屏障修复、调节水油平衡，要求孕妇、儿童可用，规格≤50g/支 | - 皮肤科 |  |
| - 9 | - 一次性使用连接管 | - 规格：三通连接管 TWL-2.6*200 | - 麻醉手术科 |  |
| - 10 | - 一次性使用棉纱垫（显影纱布条） | - 灭菌，规格：12cm*2.5cm*6P， 5条/包 | - 麻醉手术科 | - 优先推荐挂网产品，如无挂网产品，则可推荐线下定制产品。 |
| - 11 | - 医用脱脂纱布块 | - 灭菌，规格：60mm*80mm*8P，2片/包 | - 眼科 |  |