# 附件三：

# 体位垫一批产品参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 | 产品图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧卧位手术体位垫 | 2 | 套 | 1.产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2.与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3.产品阻燃性能佳。 4.采用无毒无害材质。 5.产品可透过X射线。 6.产品防水性能好，防水等级为PX8级。 7.有良好的耐候性，热老化温度可达93度。 8.采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 9.凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 10.既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态。 11.不蓄热，可防止褥疮的产生。 12.清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。 13.产品尺寸：1）开放式头圈：20*7*5cm 2）侧卧位垫：70*50*17cm 3）半圆形垫 50*10*4cm 4）凹形体位垫：50*15*4cm 5）肘部护垫：40*15*1.5cm（上述尺寸为参考尺寸，在不影响产品使用功能的前提下，具体尺寸可作适当调整）。 |  | 每套包含： - 开放式头圈1个 - 侧卧位垫1个 - 半圆形垫1个 - 凹形体位垫1个 - 5）肘部护垫1个 |
| 2 | 截石位体位架（含通用方垫） | 2 | 套 | - 截石位体位架 - 1.适用于截石位手术用支架，防止长时间手术压迫神经丛。 2.配合边轨夹安装简单，调节方便，即装即用；不锈钢支架直径16mm。 3.高度可调节，满足不同体型患者使用。 4.垫子质感柔软面积大，更好的防护作用；聚氨酯软垫尺寸400*250*100mm（上述尺寸为参考尺寸，在不影响产品使用功能的前提下，具体尺寸可作适当调整）。 5.清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 二、通用方垫 1.产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2.与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3.产品阻燃性能佳。 4.采用无毒无害材质。 5.产品可透过X射线。 6.产品防水性能好，防水等级为PX8级。 7.有良好的耐候性，热老化温度可达93度。 8.采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 9.凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 10.既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态。 11.不蓄热，可防止褥疮的产生。 12.清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。 13.产品尺寸：40*24*1.5cm（上述尺寸为参考尺寸，在不影响产品使用功能的前提下，具体尺寸可作适当调整）。 |  | 每套包含： - 截石位体位架1个 - 通用方垫2个（左、右各1个） |
| 3 | 缚身带 | 3 | 个 | - 1.用于手术中绑束病人身体，使病人在麻醉后防止病人滑下产生二次伤害。 - 2.由织带和海绵制成； - 3.海绵软垫，使用中不会对患者造成伤害。 - 4.魔术贴粘贴方式固定，简单操作。 - 5.清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 - 6.产品全长≥1700mm。 |  | 通用名：约束带 |
| 4 | 开放式头圈（儿童型） | 2 | 个 | 1.产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2.与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3.产品阻燃性能佳。 4.采用无毒无害材质。 5.产品可透过X射线。 6.产品防水性能好，防水等级为PX8级。 7.有良好的耐候性，热老化温度可达93度。 8.采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 9.凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 10.既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态。 11.不蓄热，可防止褥疮的产生。 12.清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。 13.产品尺寸：14*5*3cm（上述尺寸为参考尺寸，在不影响产品使用功能的前提下，具体尺寸可作适当调整）。 |  | 通用名：小儿硅胶头圈 |
| 5 | 手板 | 6 | 个 | - 1.适用于手术用手臂支架，让医护人员获得更满意的手术视野。 - 2.拉杆固定夹适用于市场上大部分手术床品牌，安装简单，调节方便，即装即用. - 3.拉杆式手板，任意角度放置定位。 - 4.板子材质为抗倍特板，重量轻，坚固抗腐蚀，可透X光。 - 5.记忆海绵垫质感柔软面积大，具有较好的防护作用。 - 6.清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 - 7.304不锈钢材质支架，记忆海绵软垫，抗倍特板。 - 8.记忆海绵软垫尺寸：600*150*55mm（上述尺寸为参考尺寸，在不影响产品使用功能的前提下，具体尺寸可作适当调整）。 |  | 通用名：搭手板 需适配我院原用手术床 |
| 6 | 万向固定器 | 10 | 个 | - 1.固定在手术床的边轨上，加持其他手术器械使用。 - 2.适用30*8/25*10/28.5*9.5mm的边轨。 - 3.安装方便，简单操作。 - 4.清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 - 5.304不锈钢制成； - 6.插孔直径：17mm。 |  | 通用名：锁紧器 |
| 7 | 方形固定器 | 6 | 个 | ## 1.适用导轨25*10mm/30*8mm/28.5*9.5mm. 2.采用304不锈钢材质。 # 3.安装简单，调节方便，即装即用。 # 4. 清洁、消毒、维护保养简单方便无特殊要求。 # 5.适配截石位体位架。 |  |  |