附表二：

会理市人民医院老院区、门诊综合楼污水检测服务报价单

| 序号 | 服务内容 | 点位及检测频次 | 含税单价/年（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水：粪大肠菌群；（老院区） | 1个检测点位，每月监测1天，每天采样3次 |  | - ★所有检测结果均需出具正式的检验检测报告，检测报告需按环保局要求的时间出具，出具的检测报告需符合四川省环保厅监测处及四川省环保监测总站质量要求，检测报告中必须标明各项指标的检测限制及结论。 |
| 2 | 废水：BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物；（老院区） | 1个检测点位，每季度监测1天，每天采样3次 |  |  |
| 3 | 废水：悬浮物、COD； | 1个检测点位，每周监测1天，每天采样3次 |  |  |
| 4 | 无组织废气：气象参数、氨、臭气浓度、氯气、甲烷、硫化氢；（老院区） | 4个点位，每季度监测1天，每天采样4次。 |  |  |
| 5 | 噪声；（老院区） | 4个点位，每半年监测1天，每天昼间夜间各1次。 |  |  |
| 6 | 雨水：悬浮物、COD；（老院区） | 1个检测点位，每年监测不低于2次 |  |  |
| 7 | “四川省污染源监测信息管理与共享平台”提交和发布检测报告内容、“全国排污许可证管理信息平台企业端”完成排污许可证年度（含季报）执行报告的填报及排污许可证的变更；（老院区） | \ |  |  |
| 小计： | - 小写： 元 ；大写： 元整 |  |  |  |
| - 1 | - 废水：粪大肠菌群、BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚、总氰化物、悬浮物、COD（门诊综合楼）； | - 1个检测点位，每季度监测1天，每天采样3次 |  |  |
| - 2 | - 噪声（门诊综合楼）； |  |  |  |
| - 3 | - 无组织废气：气象参数、氨、臭气浓度、氯气、甲烷、硫化氢（门诊综合楼）； |  |  |  |
| - 4 | - 雨水、悬浮物、COD（门诊综合楼） | - 1个检测点位，每年监测不少于2次 |  |  |
| - 小计： | - 小写： 元 ；大写： 元整 |  |  |  |
| - 1 | - 二次供水：色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯； | - 每季度检测1次 |  |  |
| - 小计： | - 小写： 元 ；大写： 元整 |  |  |  |
| - 总合计： | - 小写： 元 ；大写： 元整 |  |  |  |