附表二：

会理市人民医院

整体搬迁新院区放射机房预控评、辐射环境监测服务

报价单

公司(盖章)：                  报价单位代表：            联系电话：            报价日期：

| 序号 | 机房名称 | 所属科室 | 机房位置 | 设备名称 | 设备型号 | 额定容量 （kV、mA） | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（服务内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT室 | 放射科 | 医技楼1层 | X射线计算机断层摄影设备（64排128CT） | Ingenuity CT | 20-665mA; | 飞利浦 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 2 | CT室 | 放射科 | 医技楼1层 | CT | Optima CT620 | 140KV,600mA | GE | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 3 | DR室 | 放射科 | 医技楼1层 | 医用X线摄影系统（DR） | Digital diagnost vr | 50KV,1100mA | Philips Medical Systems DMC GmbH | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 4 | DR室 | 放射科 | 医技楼1层 | 数字化医用X线摄影系统（DR） | 飞利浦北极星 DuraDiagnostCompact | 150KV,1000mA | 飞利浦医疗苏州有限公司 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 5 | 牙片室1 | 口腔科 | 医技楼2层 | 牙科X射线机（牙科全景机） | ORTHOPHOS XG 5Caph | 2KW,3-16mA,60-90KV | 德国西诺德牙科设备有限公司 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 6 | 牙片室2 | 口腔科 | 医技楼2层 | 微焦点牙科X射线机 | BRT-A | 60-70KV，0.5-1mA，150W | 南昌宝雷特医用设备科技有限公司 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 7 | 介入手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | UNIQ-FD20 | 380v- 50HZ 80A | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 间 | 1 |  |  | 建设项目环境影响评价、预控评、辐射环境监测、项目竣工环境保护验收 |
| 8 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 高频移动式C型臂X线机 | SMC-II | 40-110KV,20-60mA,1-125mAS,2-3.16KW | 北京驰马特图像技术有限公司 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 9 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 移动式高频诊断医用X射线机 | HM-32A | 100KV,32mA,0.1S,3.2KW | 北京万东鼎力医疗设备 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 10 | 骨科手术室 | 手术室 | 医技楼4层 | 移动式C型臂X射线机 | Brivo OEC 715 | 2KW，20mA,100KV,0.1S | 北京通用电气华伦医疗设备有戏公司 | 间 | 1 |  |  | 预控评、辐射环境监测 |
| 11 | 代办《辐射安全许可证》费用 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上报价需包含专家评审会会务费用。

2、所有报价包含税款和运费，发票类型为增值税普通发票；