# 附件三：

# 线阵高频（小器官）探头技术参数

- 1、适用机型：飞利浦彩色多普勒超声诊断系统EPIQ 5，EPIQ 7系列等产品

- 2、用途：适用于乳腺、甲状腺、睾丸、血管、浅表组织等超声检查及诊断工作

- 3、超声频率5.0-12.0MHz

- 4、中心频率9MHz

- 5、最大探测深度≥50mm（依据配置主机而定）

- 6、支持2D模式、彩色血流、PW Doppler、Color Doppler

- 7、侧向（横向）分辨力≤2(深度≤40mm)，轴向（纵向）分辨力≤1（深度≤40mm）

- 8、盲区≤4mm

- 9、几何位置精度%：纵向≤10，横向≤5

- 10、切片厚度≤5

- 11、资质要求：1）该探头配置的超声主机设备为进口设备，该探头也属于进口零部件，需提供该探头海关报关单。2）该探头为飞利浦原厂生产，飞利浦在中国配置独立库房统一发货，为证明该探头原装正品，需提供该探头的飞利浦国内库房至医院的发货清单。