附件三 ：

COD在线监测设备参数要求

- 材质：组合材质

- 测量方法：重铬酸钾消解-分光光度法

- 测量范围：5~5000mg/L

- 示值误差：不超过±5%

- 测量重复性：不超过2%

- 零点漂移：不超过±2mg/L

- 量程漂移：不超过±2%F.S

- 记忆效应：≤1.0mg/L

- 检出限：≤5.0mg/L

- 测量周期：	35min