# 附件二：

会理市人民医院老院区污水处理站运行维护服务项目内容及报价单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 专职运维人员（含工资和五险） | 1 | 人·年 |  |
| 2 | 人工费 | 若设备出现问题应立即安排技术负责人到现场进行维修，每季度安排技术人员对设备进行检修及维护 | 1 | 人·年 |  |
| 3 | 安全防护费用 | 人员工伤险、意外保险、体检费、防护用品费用 | 1 | 年 |  |
| 4 | 药剂费用 | 污水处理所需的消毒药剂（约500kg/年） | 1 | 年 |  |
| 5 | 在线设备的运行维护 | 在COD、PH线设备的所需试剂费、平台维护费；氨氮、总磷在线设备所需药剂费 | 1 | 年 |  |
| 6 | 污水处理站运行电费 | 污水处理站所耗的电费 | 1 | 年 |  |
| 7 | 维修、维护费用 | 所有设备及零配件的维修、更换 | 1 | 年 |  |
| 8 | 每月污水监测 | 每月一次进行内部检测，检测指标包括：COD、氨氮、PH、BOD，需提供检测报告 | 1 | 年 |  |
| 9 | 环保数据的填报 | 填报环保数据时，需进行协助填报 | 1 | 年 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含税款和运费等运维服务所需的所有费用，发票类型为增值税普通发票。 |  |  |  |  |  |