附件一： 报价表

| 会理县人民医院整体搬迁项目强电配电箱材料询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：会理人民医院整体搬迁项目-强电深化设计工程（配电箱） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、名称：强电深化设计工程（配电箱） 2、本表为询价的材料单价。 3、以下所有材料报价应为到施工现场不含税价；确认单价为到施工现场不含税价（到场不含税价包含材料原价、运杂费、运输损耗、采购及保管费等费用，如成品、成套设备在运输到场后需进行现场组装/安装，则需单列组装/安装产生的各项费用）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 使用部位 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 高压负荷开关柜 | AK101 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 高压负荷开关柜 | AK102 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 高压互感器及避雷器柜 | AK103 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 高压计量柜 | AK104 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 高压负荷开关柜 | AK105 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 高压负荷开关柜 | AK106 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 高压负荷开关柜 | AK107 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 8 | 高压负荷开关柜 | AK108 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 9 | 高压计量柜 | AK109 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 10 | 高压互感器及避雷器柜 | AK110 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 11 | 高压负荷开关柜 | AK111 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 12 | 高压负荷开关柜 | AK112 | 高压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 13 | 发电机开关柜 | AE01 | 柴油发电机进线柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 14 | 发电机开关柜 | AE02 | 消防负荷柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 15 | 发电机开关柜 | AE03 | 保障负荷柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 16 | 发电机开关柜 | AE04 | 保障负荷柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 17 | 发电机开关柜 | AE05 | 保障负荷柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 18 | 低压开关柜 | 1AN101 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 19 | 低压补偿柜 | 1AN102 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 20 | 低压补偿柜 | 1AN103 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 21 | 低压滤波柜 | 1AN104 | 有源电力滤波柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 22 | 低压联络柜 | 1AN105 | 联络柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 23 | 低压开关柜 | 1AN106 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 24 | 低压开关柜 | 1AN107 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 25 | 低压开关柜 | 1AN108 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 26 | 低压开关柜 | 1AN109 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 27 | 低压开关柜 | 1AN110 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 28 | 低压开关柜 | 1AN111 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 29 | 低压开关柜 | 1AN112 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 30 | 低压开关柜 | 1AN113 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 31 | 低压开关柜 | 1AN114 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 32 | 低压开关柜 | 1AN115 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 33 | 低压开关柜 | 1AN116 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 34 | 低压开关柜 | 1AN201 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 35 | 低压补偿柜 | 1AN202 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 36 | 低压补偿柜 | 1AN203 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 37 | 低压滤波柜 | 1AN204 | 有源电力滤波柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 38 | 低压开关柜 | 1AN205 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 39 | 低压开关柜 | 1AN206 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 40 | 低压开关柜 | 1AN207 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 41 | 低压开关柜 | 1AN208 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 42 | 低压开关柜 | 1AN209 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 43 | 低压开关柜 | 1AN210 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 44 | 低压开关柜 | 1AN211 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 45 | 低压开关柜 | 1AN212 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 46 | 低压开关柜 | 1AN213 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 47 | 低压开关柜 | 1AN214 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 48 | 低压开关柜 | 1AN215 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 49 | 低压开关柜 | 1AN216 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 50 | 低压开关柜 | 1AN301 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 51 | 低压补偿柜 | 1AN302 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 52 | 低压补偿柜 | 1AN303 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 53 | 低压滤波柜 | 1AN304 | 有源电力滤波柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 54 | 低压联络柜 | 1AN305 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 55 | 低压开关柜 | 1AN306 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 56 | 低压开关柜 | 1AN307 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 57 | 低压开关柜 | 1AN308 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 58 | 低压开关柜 | 1AN309 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 59 | 低压开关柜 | 1AN310 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 60 | 低压开关柜 | 1AN311 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 61 | 低压开关柜 | 1AN401 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 62 | 低压补偿柜 | 1AN402 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 63 | 低压补偿柜 | 1AN403 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 64 | 低压滤波柜 | 1AN404 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 65 | 低压开关柜 | 1AN405 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 66 | 低压开关柜 | 1AN406 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 67 | 低压开关柜 | 1AN407 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 68 | 低压开关柜 | 1AN408 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 69 | 低压开关柜 | 1AN409 | 低压开关柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 70 | 直流屏 | GZWG-65AH/220 | 直流屏 | 台 | 1.00 |  |  |
| 71 | 柴油发电机组1EG | 1800kW(主用功率) | 柴油发电机组 | 台 | 1.00 |  |  |
| 72 | 干式变压器 SCB11-2000/10 | 2000KVA | 变压器 | 台 | 4.00 |  |  |
| 73 | 密集型母线槽 | 3000A/L1.L2.L3.N.PE | 密集型母线槽 | m | 11.50 |  |  |
| 74 | 密集型母线槽 | 2000A L1.L2.L3.N.PE | 密集型母线槽 | m | 26.00 |  |  |
| 75 | 耐火型母线槽 | 2000A/L1,L2,L3,PE,N | 耐火型母线槽 | m | 6.50 |  |  |
| 76 | 密集型母线槽 | 4000A/ L1,L2,L3,PEN | 密集型母线槽 | m | 34.00 |  |  |
| 77 | 密集型母线槽(耐火型) | 2000A/L1,L2,L3,PE,N | 密集型母线槽（耐火型） | m | 8.60 |  |  |
| 78 | 密集型母线槽(耐火型) | 3000A | 耐火型母线槽 | m | 16.00 |  |  |
| 79 | 始端箱、分线箱 | 2000A | 母线槽插接箱 | 台 | 8.00 |  |  |
| 80 | 始端箱、分线箱 | 3000A | 母线槽插接箱 | 台 | 4.00 |  |  |
| 81 | 始端箱、分线箱 | 4000A | 母线槽插接箱 | 台 | 12.00 |  |  |
| 82 | 配电箱BAT1 | Pe=15kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 83 | 配电箱BAT2 | Pe=34kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 84 | 配电箱BAT3 | Pe=22kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 85 | 配电箱BAT4 | Pe=34kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 86 | 配电箱BAT5 | Pe=3kW | 风机配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 87 | 配电箱BAT6 | Pe=15kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 88 | 配电箱BAT7 | Pe=11kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 89 | 配电箱BAT8 | Pe=16kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 90 | 配电箱BAT9 | Pe=18.5kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 91 | 配电箱BAT10 | Pe=18.5kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 92 | 配电箱BAT11 | Pe=11kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 93 | 配电箱BAT12 |  | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 94 | 配电箱BAT13 | Pe=8kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 95 | 配电箱BAT14 | Pe=11kW | 风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 96 | 配电箱EAPH1/2 | Pe=123kW | 消防风机,防火卷帘电源总箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 97 | 配电箱EAPH3/4 | Pe=97kW | 消防风机,防火卷帘电源总箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 98 | 配电箱ALEH1/2 | Pe=9kW | 应急照明配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 99 | 配电箱ALEH3/4 | Pe=15kW | 应急照明配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 100 | 配电箱ALH1 | Pe=30kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 101 | 配电箱ALH2 | Pe=50kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 102 | 配电箱ALpdf | Pe=10kW | 配电房用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 103 | 配电箱APB01 | Pe=46kW | 潜水泵配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 104 | 配电箱APB02 | Pe=55kW | 潜水泵配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 105 | 配电箱APExfb | Pe=255kW | 消防泵配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 106 | 配电箱APW1 | Pe=3kW | 潜水泵配电箱 | 台 | 19.00 |  |  |
| 107 | 配电箱APW2 | Pe=4kW | 潜水泵配电箱 | 台 | 12.00 |  |  |
| 108 | 配电箱AL1 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 109 | 配电箱AL2 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 110 | 配电箱AL3 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 111 | 配电箱AL4 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 112 | 配电箱AL5 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 113 | 配电箱AL6 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 114 | 配电箱AL7 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 115 | 配电箱AL8 | Pe=10kW | 普通照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 116 | 配电箱 APst1(APst2) | Pe=150KW | 食堂用电 | 台 | 2.00 |  |  |
| 117 | 配电箱 AL111(AL211) | Pe=30KW | 食堂照明用电 | 台 | 2.00 |  |  |
| 118 | 配电箱 APfj | Pe=30KW | 屋面风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 119 | 配电箱 APdt1 | Pe=20KW | 食堂货梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 120 | 配电箱 APxffj1 | Pe=7.5KW | 消防风机 | 台 | 1.00 |  |  |
| 121 | 配电箱 ALE01 | Pe=3KW | 消防用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 122 | 配电箱 ALE01 |  | 消防用电配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 123 | 配电箱 ALE02 | Pe=3KW | 消防用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 124 | 配电箱 ALxks | Pe=10KW | 消防控制室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 125 | 配电箱 ALrd | Pe=50KW | 弱电机房配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 126 | 配电箱 APdt2 | Pe=20KW | 电梯用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 127 | 配电箱 APxffj2 | Pe=11.2KW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 128 | 配电箱 APxffj3 | Pe=22.5KW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 129 | 配电箱 AP | Pe=55KW | 热水器用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 130 | 配电箱 AL121 | Pe=40KW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 131 | 配电箱 AL221(AL321) | Pe=40KW | 普通用电 | 台 | 2.00 |  |  |
| 132 | 配电箱 AL421 | Pe=40KW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 133 | 配电箱 AL521 | Pe=40KW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 134 | 配电箱ALBjz | Pe=100kW | 急诊科 | 台 | 1.00 |  |  |
| 135 | 配电箱APct1 | Pe=150KW | 放射科 CT | 台 | 1.00 |  |  |
| 136 | 配电箱APct2 | Pe=150KW | 放射科 CT | 台 | 1.00 |  |  |
| 137 | 配电箱APdr1 | Pe=80kW | 放射科 DR | 台 | 1.00 |  |  |
| 138 | 配电箱APdr2 | Pe=80kW | 放射科 DR | 台 | 1.00 |  |  |
| 139 | 配电箱APdrf | Pe=150kW（瞬时） | 放射科 DRF | 台 | 1.00 |  |  |
| 140 | 配电箱APdrff | Pe=20kW | 放射科 DRF附属设备 | 台 | 1.00 |  |  |
| 141 | 配电箱APfs | Pe=90kW | 放射科附属设备 | 台 | 1.00 |  |  |
| 142 | 配电箱APSU1~19 | Pe=5kW | 手术室配电箱 | 台 | 5.00 |  |  |
| 143 | 配电箱APE-512/APE-512' | Pe=72kW | 门诊屋面消防风机配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 144 | 配电箱AP311 | Pe=200kW | 供应中心 | 台 | 1.00 |  |  |
| 145 | 配电箱AP521 | Pe=208kW | 门诊屋面空气源热泵 | 台 | 1.00 |  |  |
| 146 | 配电箱APxfdt | Pe=20kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 147 | 配电箱APdt2 | Pe=80kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 148 | 配电箱APdt3 | Pe=20kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 149 | 配电箱APdt6/7 | Pe=20kW | 电梯 | 台 | 2.00 |  |  |
| 150 | 配电箱AL413 | Pe=30kW | 病理科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 151 | 配电箱ALB222 | Pe=70kW | 输血科 | 台 | 1.00 |  |  |
| 152 | 配电箱ALB412 | Pe=30kW | 病理科保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 153 | 配电箱ALB423 | Pe=30kW | 手术室辅助照明用电2 | 台 | 1.00 |  |  |
| 154 | 配电箱APB422 | Pe=80kW | 手术室UPS用电2 | 台 | 1.00 |  |  |
| 155 | 配电箱APct3 | Pe=150kW | 放射科 CT | 台 | 1.00 |  |  |
| 156 | 配电箱APdr3 | Pe=80kW | 放射科 DR | 台 | 1.00 |  |  |
| 157 | 配电箱AP121 | Pe=60kW | 影像科空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 158 | 配电箱AP221 | Pe=220kW | 检验科净化空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 159 | 配电箱SBCAP-ZAP1 |  | 手术室空调机房配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 160 | 配电箱SBCAP-ZAP2 |  | 手术室空调机房配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 161 | 配电箱SBCAP-ZAP3 |  | 手术室空调机房配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 162 | 配电箱Apdrmbf | Pe=40kW | 放射科 | 台 | 1.00 |  |  |
| 163 | 配电箱APmb1 | Pe=20kW | 放射科 | 台 | 1.00 |  |  |
| 164 | 配电箱APmri1/APmri2 | Pe=100kW | 放射科 MRI | 台 | 2.00 |  |  |
| 165 | 配电箱APmrif1/APmrif2 | Pe=80kW | 放射科 MRI附属设备 | 台 | 2.00 |  |  |
| 166 | 配电箱2AL-JYK |  | 检验科照明插座配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 167 | 配电箱2JY-HIV |  | HIV实验室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 168 | 配电箱2JY-PCR |  | PCR实验室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 169 | 配电箱2JY-WSW |  | 微生物实验室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 170 | 配电箱AP521-1 | Pe=240kW | 门诊屋面空气源热泵 | 台 | 1.00 |  |  |
| 171 | 配电箱AP521-2 | Pe=240kW | 门诊屋面空气源热泵 | 台 | 1.00 |  |  |
| 172 | 配电箱AP521-3 | Pe=240kW | 门诊屋面空气源热泵 | 台 | 1.00 |  |  |
| 173 | 配电箱AP531 | Pe=120kW | 产科空调配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 174 | 配电箱AP132 | Pe=20kW | 血透空调配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 175 | 配电箱AP422 | Pe=30kW | 门诊手术净化空调配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 176 | 配电箱APB1431 |  | CCU 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 177 | 电缆转接箱 |  | 电缆转接箱 | 台 | 27.00 |  |  |
| 178 | 配电箱16AT1 | Pe=11kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 179 | 配电箱16AT2 | Pe=22kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 180 | 配电箱16AT3 | Pe=3kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 181 | 配电箱16AT4 | Pe=22kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 182 | 配电箱16AT5 | Pe=48kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 183 | 配电箱16AT6 | Pe=45kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 184 | 配电箱16AT7 | Pe=11kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 185 | 配电箱16AT8 | Pe=1.1kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 186 | 配电箱16AT9 | Pe=26kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 187 | 配电箱16AT10 | Pe=5.5kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 188 | 配电箱16AT11 | Pe=11kW | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 189 | 配电箱AL111 | Pe=40kW | 儿科、大厅普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 190 | 配电箱AL112 | Pe=30kW | 输液普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 191 | 配电箱AL121 | Pe=40kW | 药房、医院街普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 192 | 配电箱AL122 | Pe=30kW | 放射科照明用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 193 | 配电箱AL131 | Pe=40kW | 静配中心、医院街、普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 194 | 配电箱AL211 | Pe=60kW | 外科，儿保普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 195 | 配电箱AL212 | Pe=70kW | 内镜中心普通照明 | 台 | 1.00 |  |  |
| 196 | 配电箱AL221 | Pe=40kW | 内科,大厅普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 197 | 配电箱AL222 | Pe=90kW | 检验科 | 台 | 1.00 |  |  |
| 198 | 配电箱AL231 | Pe=50kW | 中医康复普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 199 | 配电箱AL232 | Pe=50kW | 康复病房普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 200 | 配电箱AL311 | Pe=40kW | 妇保普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 201 | 配电箱AL312 | Pe=60kW | 妇科，产科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 202 | 配电箱AL321 | Pe=40kW | 眼科、耳鼻喉科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 203 | 配电箱AL322 | Pe=50kW | 功能检查科、大厅普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 204 | 配电箱AL331 | Pe=50kW | 口腔科、大厅普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 205 | 配电箱AL332 | Pe=50kW | 骨科病房普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 206 | 配电箱AL411 | Pe=40kW | 体检科、大厅普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 207 | 配电箱AL412 | Pe=30kW | 整形美容普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 208 | 配电箱AL421 | Pe=20kW | 皮肤科,信息中心普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 209 | 配电箱AL431 | Pe=20kW | ICU普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 210 | 配电箱AL432 | Pe=20kW | ICU普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 211 | 配电箱AL531 | Pe=20kW | 产房普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 212 | 配电箱AL532 | Pe=50kW | 产科病房普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 213 | 配电箱AL631 | Pe=50kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 214 | 配电箱AL632 | Pe=50kW | 妇科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 215 | 配电箱AL731 | Pe=30kW | 新生儿普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 216 | 配电箱AL732 | Pe=50kW | 儿科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 217 | 配电箱AL831 | Pe=20kW | PICU普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 218 | 配电箱AL832 | Pe=50kW | 儿科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 219 | 配电箱AL1531 | Pe=50kW | 耳鼻喉科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 220 | 配电箱AL1532 | Pe=50kW | 烧伤科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 221 | 配电箱ALB111 | Pe=30kW | 儿科、输液、大厅保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 222 | 配电箱ALB121 | Pe=40kW | 药房、放射科、医院街保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 223 | 配电箱ALB131 | Pe=40kW | 静配中心、医院街保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 224 | 配电箱ALB132 | Pe=50kW | 血液透析照明 | 台 | 1.00 |  |  |
| 225 | 配电箱ALB211 | Pe=30kW | 外科,儿保保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 226 | 配电箱ALB212 | Pe=30kW | 内镜中心保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 227 | 配电箱ALB221 | Pe=30kW | 内科,检验科，大厅保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 228 | 配电箱ALB231 | Pe=20kW | 中医康复,康复病房保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 229 | 配电箱ALB311 | Pe=30kW | 妇保、供应中心保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 230 | 配电箱ALB312 | Pe=30kW | 妇科，产科大厅保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 231 | 配电箱ALB321 | Pe=30kW | 眼科、耳鼻喉科功能检查科大厅保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 232 | 配电箱ALB331 | Pe=20kW | 口腔科、骨科保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 233 | 配电箱ALB411 | Pe=30kW | 体检科、大厅保障、整形美容保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 234 | 配电箱ALB421 | Pe=20kW | 大厅保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 235 | 配电箱ALB531 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 236 | 配电箱ALB631 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 237 | 配电箱ALB731 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 238 | 配电箱ALB831 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 239 | 配电箱ALB1531 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 240 | 配电箱ALE121 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 241 | 配电箱ALE131 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 242 | 配电箱ALE1231 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 243 | 配电箱ALE1431 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 244 | 配电箱ALE221 | Pe=10kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 245 | 配电箱ALE321 | Pe=10kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 246 | 配电箱ALE331 | Pe=20kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 247 | 配电箱ALE421 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 248 | 配电箱ALE631 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 249 | 配电箱ALE931 | PGEPS-3kW | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 250 | 配电箱AP131 | Pe=110kW | 静配中心空调预留 | 台 | 1.00 |  |  |
| 251 | 配电箱AP1631 | Pe=100kW | 塔楼空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 252 | 配电箱AP1632 | Pe=100kW | 塔楼空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 253 | 配电箱AP1633 | Pe=120kW | 空气源热泵 | 台 | 1.00 |  |  |
| 254 | 配电箱AP331 | Pe=60kW | 口腔全景，牙片机 | 台 | 1.00 |  |  |
| 255 | 配电箱AP411 | Pe=80kW（瞬时） | 体检科 DR | 台 | 1.00 |  |  |
| 256 | 配电箱AP431 | Pe=88kW | ICU空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 257 | 配电箱AP432 | Pe=88kW | ICU空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 258 | 配电箱AP731 | Pe=125kW | NICU空调配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 259 | 配电箱APB131 | Pe=160kW | 血液透析设备 | 台 | 1.00 |  |  |
| 260 | 配电箱APB423 | Pe=60kW | 信息中心空调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 261 | 配电箱APB424 | Pe=80kW | 信息中心机房 | 台 | 1.00 |  |  |
| 262 | 配电箱APB431 | Pe=70kW | ICU用电(UPS) | 台 | 1.00 |  |  |
| 263 | 配电箱APB432 | Pe=70kW | ICU用电(UPS) | 台 | 1.00 |  |  |
| 264 | 配电箱APB531 | Pe=70kW | 产房UPS用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 265 | 配电箱APB731 | Pe=70kW | NICU强电配电总箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 266 | 配电箱APB831 | Pe=70kW | PICU用电(UPS) | 台 | 1.00 |  |  |
| 267 | 配电箱APdt1 | Pe=40kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 268 | 配电箱APdt4/5 | Pe=20kW | 电梯 | 台 | 2.00 |  |  |
| 269 | 配电箱APdt161 | Pe=40kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 270 | 配电箱APdt162 | Pe=60kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 271 | 配电箱APdt163 | Pe=100kW | 电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 272 | 配电箱APE-1631/APE-1631' | Pe=36kW | 消防风机 | 台 | 2.00 |  |  |
| 273 | 配电箱APE-1632/APE-1632' | Pe=115kW | 消防风机 | 台 | 2.00 |  |  |
| 274 | 配电箱APE-1633/APE-1633' | Pe=55kW | 消防风机 | 台 | 2.00 |  |  |
| 275 | 配电箱APE-511/APE-511' | Pe=125kW | 门诊屋面消防风机配电箱 | 台 | 2.00 |  |  |
| 276 | 配电箱APxfdt1 | Pe=20kW | 消防电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 277 | 配电箱APxfdt2 | Pe=20kW | 消防电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 278 | 配电箱KT-GY | Pe=50kW | 中心供应室净化空调配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 279 | 配电箱ZQ-GY | Pe=360kW | 中心供应室蒸汽发生器配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 280 | 输出配电柜 | APPO-A/B | 输出配电柜 | 台 | 2.00 |  |  |
| 281 | 输入配电柜 | APPI1/2 | 输入配电柜 | 台 | 2.00 |  |  |
| 282 | UAL配电箱 | UAL1 | UAL配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 283 | UAL配电箱 | UAL2 | UAL配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 284 | 生活泵配电箱APBshb | APBshb | 生活泵配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 285 | 应急照明配电箱 | ALE1 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 286 | 应急照明配电箱 | ALE2 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 287 | 应急照明配电箱 | ALE3 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 288 | 应急照明配电箱 | ALE4 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 289 | 应急照明配电箱 | ALE5 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 290 | 应急照明配电箱 | ALE6 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 291 | 应急照明配电箱 | ALE7 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 292 | 应急照明配电箱 | ALE8 | 应急照明配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 293 | 电梯用电 | APdt1 | 电梯用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 294 | 电梯用电 | APdt2 | 电梯用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 295 | 消防风机配电箱 | APxffj | 消防风机配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 296 | 配电箱ALB01 | Pe=15kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 297 | 配电箱ALB02 | Pe=15kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 298 | 配电箱ALB03 | Pe=15kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 299 | 配电箱ALB04 | Pe=15kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 300 | 配电箱AL01 | Pe=30kW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 301 | 配电箱AL02 | Pe=30kW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 302 | 配电箱AL03 | Pe=30kW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 303 | 配电箱AL04 | Pe=30kW | 普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 304 | 配电箱AP（瞬时） | Pe=80kW | X光用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 305 | 配电箱AHP | Pe=40kW | 感染科电梯 | 台 | 1.00 |  |  |
| 306 | 配电箱APrsq | Pe=30kW | 热水器用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 307 | 楼层普通用电 | UAL-15 | 楼层普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 308 | 配电箱ALB931 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 309 | 配电箱ALB1031 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 310 | 配电箱ALB1131 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 311 | 配电箱ALB1231 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 312 | 配电箱ALB1331 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 313 | 配电箱ALB1431 | Pe=20kW | 保障用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 314 | 配电箱AL931 | Pe=50kW | 普外普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 315 | 配电箱AL1031 | Pe=50kW | 肝胆科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 316 | 配电箱AL1131 | Pe=50kW | 胸外、甲乳病区普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 317 | 配电箱AL1231 | Pe=50kW | 肾内科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 318 | 配电箱AL1331 | Pe=50kW | 消化科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 319 | 配电箱AL1431 | Pe=50kW | 心内科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 320 | 配电箱AL932 | Pe=50kW | 神内/神外科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 321 | 配电箱AL1032 | Pe=50kW | 肛肠科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 322 | 配电箱AL1132 | Pe=50kW | 呼吸科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 323 | 配电箱AL1232 | Pe=50kW | 泌尿科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 324 | 配电箱AL1332 | Pe=50kW | 内分泌科普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 325 | 配电箱AL1432 | Pe=50kW | 预留病房普通用电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 326 | 配电箱UAL-1L | UAL-1L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 327 | 配电箱UAL-1L | UAL-1L-2 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 328 | 配电箱UAL-1L | UAL-1L-3 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 329 | 配电箱UAL-2L | UAL-2L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 330 | 配电箱UAL-2L | UAL-2L-2 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 331 | 配电箱UAL-2L | UAL-2L-3 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 332 | 配电箱UAL-3L | UAL-3L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 333 | 配电箱UAL-3L | UAL-3L-2 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 334 | 配电箱UAL-3L | UAL-3L-3 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 335 | 配电箱UAL-4L | UAL-4L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 336 | 配电箱UAL-4L | UAL-4L-2 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 337 | 配电箱UAL-5L | UAL-5L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 338 | 配电箱UAL-6L | UAL-6L-1 | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 339 | 配电箱UAL-7L | UAL-7L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 340 | 配电箱UAL-8L | UAL-8L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 341 | 配电箱UAL-9L | UAL-9L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 342 | 配电箱UAL-10L | UAL-10L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 343 | 配电箱UAL-11L | UAL-11L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 344 | 配电箱UAL-12L | UAL-12L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 345 | 配电箱UAL-13L | UAL-13L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 346 | 配电箱UAL-14L | UAL-14L | 楼层配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 347 | PICU 空调配电箱 | AP831/95kW | PICU 空调配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 348 | PICU UPS | 8ITAP1 | PICU UPS | 台 | 1.00 |  |  |
| 349 | 在线UPS | 工频 380V/380V 70kva.30min | 在线UPS | 台 | 1.00 |  |  |
| 350 | NICU UPS | 7ITAP1/24kW | NICU UPS | 台 | 1.00 |  |  |
| 351 | 在线UPS | 工频 380V/380V 70kva.30min | 在线UPS | 台 | 1.00 |  |  |
| 352 | EPS电源柜 |  | EPS电源柜 | 台 | 2.00 |  |  |
| 353 | 在线UPS | 工频 380V/380V 60kva.30min | 在线UPS | 台 | 1.00 |  |  |
| 354 | 在线UPS | 工频 380V/380V 160kva.30min | 在线UPS | 套 | 1.00 |  |  |
| 355 | 配电箱5SSAP | Pe=8kW | 产科手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 356 | 净化机组控制柜 | PAU-01 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 357 | 净化机组控制柜 | PAU-02 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 358 | 净化机组控制柜 | PAU-03 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 359 | 净化机组控制柜 | AHU-01 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 360 | 净化机组控制柜 | AHU-02 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 361 | 净化机组控制柜 | AHU-03 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 362 | 净化机组控制柜 | AHU-04 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 363 | 净化机组控制柜 | AHU-05 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 364 | 净化机组控制柜 | AHU-06 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 365 | 净化机组控制柜 | AHU-07 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 366 | 净化机组控制柜 | AHU-08 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 367 | 净化机组控制柜 | AHU-09 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 368 | 净化机组控制柜 | AHU-10 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 369 | 净化机组控制柜 | AHU-11 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 370 | 净化机组控制柜 | AHU-12 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 371 | 净化机组控制柜 | AHU-13 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 372 | 净化机组控制柜 | AHU-14 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 373 | 净化机组控制柜 | AC-01 | 净化机组控制柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 374 | UPS柜 | 160kVA | UPS柜 | 台 | 1.00 |  |  |
| 375 | 水泵配电箱AC-SB | Pe=33kW | 水泵配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 376 | 配电箱ITAP1 | Pe=24kW | ICU床位吊塔配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 377 | 配电箱ITAP2 | Pe=24kW | ICU床位吊塔配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 378 | 配电箱SSAL-ZAL1 | Pe=160kW | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 379 | 配电箱SSAL-ZAL2 | Pe=102kW | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 380 | 配电箱SSAL-FF1 | Pe=42kW | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 381 | 配电箱SSAL-FF2 | Pe=42kW | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 382 | 配电箱SSAL-HF | Pe=20kW | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 383 | 配电箱SSAL-OR1 | SSAL-OR1 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 384 | 配电箱SSAL-OR2 | SSAL-OR2 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 385 | 配电箱SSAL-OR3 | SSAL-OR3 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 386 | 配电箱SSAL-OR4 | SSAL-OR4 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 387 | 配电箱SSAL-OR5 | SSAL-OR5 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 388 | 配电箱SSAL-OR6 | SSAL-OR6 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 389 | 配电箱SSAL-OR7 | SSAL-OR7 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 390 | 配电箱SSAL-OR8 | SSAL-OR8 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 391 | 配电箱SSAL-OR9 | SSAL-OR9 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 392 | 配电箱SSAL-OR10 | SSAL-OR10 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 393 | 配电箱SSAL-OR11 | SSAL-OR11 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 394 | 配电箱SSAL-OR12 | SSAL-OR12 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 395 | 配电箱SSAL-OR13 | SSAL-OR13 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 396 | 配电箱SSAL-OR14 | SSAL-OR14 | 手术室配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 397 | EICU 配电箱 | 1AP(eicu) | EICU 配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 398 | 消防巡检柜 |  | 消防巡检柜 | 套 | 1.00 |  |  |
| 399 | 局部等电位箱 | LEB | 局部等电位端子箱 | 台 | 87.00 |  |  |