附件三 ：

输尿管镜年度维保服务参数要求

- 1.维保设备概况：

| - 序号 | - 设备名称 | - 品牌 | - 型号 | - 机身号 | - 设备数量 | - 维保期限 | - 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 输尿管镜 | - WOLF/狼牌 | - 8703.534 | - SN1100385957 | - 1根 | - 合同一年一签 | - 全保 - （带病入保） |
| - 2 | - 输尿管镜 | - WOLF/狼牌 | - 8703.534 | - SN5000245575 | - 1根 |  |  |

- 维保范围：维保设备正常使用下发生的所有故障（包括人为损坏和非人为损坏）均属于维保服务范围；保修期间至少每3个月对设备进行一次上门巡检服务。在维修过程中，涉及相关配件的更换时，维保公司负责免费更换全新进口配件。

- 维保设备因人为或非人为因素所发生的故障均属保修服务范围。

- 维保服务技术要求：

▲（1）更换配件：与年保输尿管镜完全适配的全新进口配件，权属清楚，不得侵害他人知识产权。

▲（2）及时免费提供备用镜，且要求先提供备用镜后返修。

▲（3）维修工艺符合设备品质要求，维修后设备符合或优于国家(行业)标准及相关质量技术要求。

（4）要求大修7个工作日、小修3个工作日内完成维修（不含在途时间）。

（5）如采购人设备发生故障，维保公司工程师需1小时内电话响应，4小时内提供技术支持和答疑，24小时内到现场检测或安排快递上门取回公司维修。

（6）保修期内指定工程师负责输尿管镜的维修，且每年对相关使用科室工作人员进行一次使用、清洗、保养的培训。

（7）保修期内每年2次对输尿管镜周边设备进行免费除尘、清洗、保养服务。

（8）维保公司不得将本项目约定的服务事项转包、分包。

（9）维保公司需每年提供年度的维修、维护服务记录，包括维修次数、维修内容、备件数量、保养次数、维修、保养报告等。

说明：打“▲”号条款为重点技术要求。