附件三：《数字医学影像(云胶片)》系统要求：

1、按照统一的数据接口、影像传输标准等技术规范，确保与全州影像云平台(包括区域医学影像系统、云胶片)的无缝对接，实现影像数据的实时上传、存储和共享调阅。

2、影像检查资料和结果通过“四川省互联网总医院凉山分院”(原健康凉山)微信小程序、会理市人民医院公众号、支付宝服务号等方式搭载和呈现，建立严格的权限分级机制，并留存完整操作日志。

3、严格信息安全制度。数字医学影像数据必须遵循《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》，实施严格的数据加密存储和访问控制，确保患者信息不被非法访问或泄露。数字医学影像(云胶片)系统要按照等保三级完成测评整改备案，通过密码应用测评并备案

4、专用网络传输。数字医学影像(云胶片)数据的上传、下载及内部流转必须通过“5G+卫生健康”专网和加密可靠移动互联网进行，保障数据传输的安全性和稳定性，避免公共互联网带来的潜在风险。

5、本地化部署和存储。为加强数据监管和保护，数字医学影像(云胶片)原始数据(DICOM格式)必须存储于本地数据中心，不得上传至境外或未经安全评估的第三方云平台，系统服务必须按照信创标准部署于本地政务云或经州级主管部门备案的数据中心，严禁使用境外云服务。按照《医疗机构管理条例》规定，门诊病历(含影像)保存时间不少于 15 年，住院病历(含影像)保存时间不少于30年。