附件三 ：

各科室医疗设备检测清单

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 科室 | 到期日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物安全柜 | 10 | 检验科 | 3台新安装，7台2025年11月4日到期（含肿瘤科一台） |  |
|  | 血细胞分析仪 | 3 | 检验科 | 1台新安装，2台2025年11月4日到期 |  |
|  | 生化分析仪 | 3 | 检验科 | 1台新安装，2台2025年11月4日到期 |  |
|  | 免疫化学发光分析仪 | 3 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 离心机 | 11 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 冰箱 | 17 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | PCR提取仪 | 3 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | PCR扩增仪 | 5 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 常用玻璃器皿 | 4 | 检验科 |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 移液器 | 13 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 数字式温湿度计 | 13 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 尿液分析仪 | 2 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 水浴箱 | 2 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 血培养仪 | 1 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 孵育箱 | 3 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 流式细胞分析仪 | 1 | 检验科 | 2025年11月4日到期 |  |
|  | 粪便分析仪 | 1 | 检验科 |  |  |
|  | 血气分析仪 | 4 | 检验科 |  |  |
|  | 实验室负压 | 2 | 检验科 |  |  |
|  | 核酸质谱仪 | 1 | 检验科 |  |  |
|  | 雷杜2800血凝仪 | 1 | 检验科 |  |  |
|  | 质控中心移液器 | 60 | 检验科 |  |  |
|  | 听力计 | 2 | 体检科 |  |  |
|  | 眼压计 | 2 | 眼科 | 2025年11月5日 |  |
|  | 镜片箱 | 1 | 眼科 | 2025年11月6日 |  |
|  | 电脑验光仪 | 2 | 眼科 | 2025年11月6日 |  |
|  | 眼科A型超声测量仪 | 1 | 眼科 | 2025年11月5日 |  |
|  | 灯箱 | 2 | 眼科 | 2025年11月16日 |  |
|  | 综合验光仪 | 1 | 眼科 | 2025年11月5日 |  |
|  | 裂隙灯 | 6 | 眼科 | 2025年11月5日 |  |