附件三：

会理市人民医院全院放射设备清单
	序号
	装置名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	主要参数
	所在场所
	数量

	1
	微焦点牙科X射线机
	BRT-A
	南昌宝镭特医用设备科技有限公司
	31890
	60-70KV,0.5-1mA,150W
	门诊医技楼楼二楼口腔科

	1

	2
	移动式高频诊断医用X射线机

	HM-32A

	北京万东鼎力医疗设备

	DL8—06—31

	100KV,32mA,0.1s,3.2KW

	住院部八楼儿科ICU

	1

	3
	医用X线摄影系统(DR)

	Digital diagnost vr

	Philips Medical Systems DMC GmbH

	10000671

	50KV,1100mA

	门诊医技楼一楼放射科

	1

	4
	移动式C形臂X射线机

	Brivo OEC 715

	北京通用电气华伦医疗设备有限公司

	B2S13005

	2KW,20mA,100KV,0.1s

	门诊医技楼四楼手术室

	1

	5
	牙科X射线机（牙科全景机）

	ORTHOPHOS XG 5Caph

	德国西诺德牙科设备有限公司

	90111

	2KW,3-16mA,60-90KV

	门诊医技楼二楼口腔科

	1

	6
	数字化医用X线摄影系统(DR)

	飞利浦北极星DuraDiagnostCompact

	飞利浦医疗苏州有限公司

	62624583

	150KV,1000mA

	门诊医技楼一楼放射科

	1

	7
	X射线计算机断层摄影设备(64排128层CT)

	Ingenuity CT

	Philips Medical Systems（Cleveland）,Inc

	320447

	20-665mA；80KV-140KV

	门诊医技楼一楼放射科

	1

	8
	双能量X射线骨密度仪

	AKDX-90W-I

	深圳市艾克瑞电气有限公司

	8052010

	管电流≥0.15mA管电压：80KV

	门诊医技楼四楼体检科

	1

	9
	医用血管造影X射线系统
	UNIQ FD20
	飞利浦
	2874
	管电压125KV， 管电流1000mA
	门诊医技楼四楼手术室


	1

	10
	移动式平板C形臂X射线机
	PLX119C-A
	南京普爱医疗设备股份有限公司
	19C-A24101
	管电压120KV、管电流100mA
	门诊医技楼四楼手术室


	1

	11
	移动式平板C形臂X射线机，
	PLX116WF-D
	南京普爱医疗设备股份有限公司
	18WF-D20116
	管电压120KV，管电流100mA
	门诊医技楼四楼手术室


	1

	12
	移动式DR机
	MobiEye700P
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	D2-52000721
	管电压40KV~150KV，管电流10mA~630mmA。
	门诊医技楼四楼手术室


	1




