附件三 ：

眼科裂隙灯显微镜3台参数要求

- 1.显微镜光路设计方式：平行式（伽利略式）

- 2.目镜放大倍率：10X

- 3总倍率：6X/10X/16X/25X/40X

- 4.目镜瞳距调节范围：55-72mm

- 5.屈光调节：-6D至+6D

- 6.最大裂隙宽度：≥12mm

- 7.最小裂隙宽度：≤0.2mm

- 8.最大裂隙高度：≥12mm

- 9.最小裂隙高度：≤0.2mm

- 10.裂隙角度：0º-180º可调

- 11.裂隙倾斜5º、10º、15º、20º四档可调

- 12.视场直径：33mm、21mm、13mm、8.3mm、5.3mm

- 13.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 14.照明灯泡：LED长寿命

- 15.工作距离：100mm