附件三 ：

总务科电器线路改造材料一批采购要求及产品明细

一、采购要求

1.所有产品均需满足或优于国家相关质量标准。

2.供应商需具备合法的营业执照等相关资质，具有良好的商业信誉和稳定的供货能力，响应及时，能按时按量完成供货、安装改造任务，能及时处理产品质量等售后问题。

3.需由具备资质的电力施工单位专业技术人员实施改造，施工前断电、验电、施工区域设置醒目的警示标识，操作人员持证上岗，使用绝缘工具；所有线头使用端子压接，确保紧固，所有接头牢固，避免虚接；严格按规范选型线缆和空开；线缆远离热源，避免机械损伤；送电前用相位表检查相序；确认电源电压稳定在允许范围内。

4.供应商在施工过程中需严格遵守安全操作规程，确保施工安全性和合规性及医院财产安全，施工期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。供应商需根据医院要求在指定时间内完成改造工作，且不影响医院正常运营。

5.为保证报价真实有效，欢迎各报价供应商上门踏勘。
6.本次采购数量为预估用量，合同签订后在采购清单范围内根据医院实际需求进行供货，最终以实际验收数量据实结算。

7.报价需包含材料费、安装费、配送费、运税费等所有费用。

二、产品明细
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	3*10+2*6平方电缆
	米
	124

	2
	3*6平方电缆
	米
	175

	3
	16平方铜芯线
	米
	10

	4
	6平方铜芯线
	米
	200

	5
	4平方铜芯线
	米
	100

	6
	1.5平方地线
	米
	240

	7
	正泰2P32A空开
	个
	10

	8
	正泰3P60A空开
	个
	3

	9
	正泰3P100A空开
	个
	2

	10
	正泰NXBLE-63Y 1P+N 32A漏电
	个
	13

	11
	正泰NXBLE-63Y 2P63AA漏电
	个
	2

	12
	500*600明表箱
	个
	3

	13
	300*400明表箱
	个
	2

	14
	100A开口线鼻子
	个
	10

	15
	80A开口线鼻子
	个
	10

	16
	60A开口线鼻子
	个
	5

	17
	10-16平方5芯终端
	套
	3

	18
	五位接零
	个
	4

	19
	五位接地
	个
	4

	20
	6号绝缘子
	个
	8

	21
	2-4回路箱（明装）
	个
	10

	22
	20座卡
	套
	70

	23
	25座卡
	套
	10

	24
	12号黄腊管（好）
	根
	13

	25
	20号黄腊管（好）
	根
	10

	26
	川路PVC20B型线管
	根
	40

	27
	多联PVC20弯头
	个
	65

	28
	多联PVC20直接
	个
	45

	29
	川路PVC32B型线管
	根
	5

	30
	多联PVC32直接
	个
	10

	31
	川路PVC25B型线管
	根
	40

	32
	多联PVC25直接
	个
	40

	33
	8*80膨胀螺丝
	颗
	20

	34
	九头鸟
	个
	11

	35
	3*30-100A电表
	个
	3

	36
	飞雕M6空调插座
	个
	3

	37
	飞雕M6空调插座
	个
	6

	38
	耗材
	项
	1

	39
	工时费
	项
	1




