附件三 ：

医学装备科康复理疗物资一批产品明细及参数要求
	序号
	产品名称
	采购数量
	参数要求
	备注

	1
	热奄包加热恒温器（大号）


	1台
	加热方式：底部加热，不锈钢电加热管 

电源电压：220V  50Hz 

风道：底部风机，强制对流 

控温范围：室温+10~250℃ 

温控仪表：PID微电脑调节，液晶显示，含定时功能及超温声音报警功能 

温度分辨率/波动度：0.1℃/±1.0℃ 

温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃） 

工作环境温度：+5～40℃ 

输入功率（w）：2000 

容积（L）：225±5 
内胆尺寸(宽×深×高cm)：50×60×75±5
外形尺寸(宽×深×高cm)：63.5×81×110±5
定时范围：1-9999min 

载物托架：5
质保期：≧2年
	即电热恒温鼓风干燥箱

	2
	热奄包加热恒温器（小号）


	20台
	加热方式：底部加热，不锈钢电加热管 

电源电压：220V  50Hz 

风道：底部风机，强制对流 

控温范围：室温+10~250℃ 

温控仪表：PID微电脑调节，液晶显示，含定时功能及超温声音报警功能 

温度分辨率/波动度：0.1℃/±1.0℃ 

温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃） 

工作环境温度：+5～40℃ 

输入功率（w）：1600 

容积（L）：136±5 
内胆尺寸(宽×深×高cm)：45×55×55 ±5
外形尺寸(宽×深×高cm)：58.5×76×90±5
定时范围：1-9999min 

载物托架：5
质保期：≧2年
	即电热恒温鼓风干燥箱，该数量为预估数量，以实际供货数量结算

	3
	热奄包
	400个
	1．尺寸：20cm×27cm（±2cm)

2．外套：仿麻布透气布，可拆洗，拉链款

3．内胆：棉布
	该数量为预估数量，以实际供货数量结算

	4
	泥膏
	200盒
	规格：500g
	远红外治疗凝胶，该数量为预估数量，以实际供货数量结算




