附件三 ：

医学装备科康复理疗物资一批产品明细及参数要求
	序号
	产品名称
	采购数量
	参数要求
	备注

	1
	单孔艾灸盒
	100个
	1.型号：单孔

2.原料：烘干后的竹板或木板，

3.规格：90*80*82mm±5%

4.加阻燃板，盒子（接灰层）与底脚距离3-5㎝
	

	2
	双孔艾灸盒
	200个
	1.型号：双孔

2.原料：烘干后的竹板或木板

3.规格：135*80*82mm±5%

4.加阻燃板，盒子（接灰层）与底脚距离3-5㎝
	

	3
	火针
	50套
	可重复使用
	该数量为首次暂购数量，后续按科室需求补充采购

	4
	针灸针
	500支
	一次性使用无菌针灸针
	该数量为首次暂购数量，后续按科室需求由库房补充采购

	5
	康复理疗床
	82张
	1.床体尺寸(长宽高):2000x620x660mm，允差±10mm；

2.具有肩孔、扶手；

3.配有患者呼吸孔及海绵堵头；

4.床体最大承载重量≧200kg；

5.呼吸孔下方配备支撑垫；

6.床体配备调节地脚。
	

	6
	TDP烤灯
	58台
	治疗板直径：≧Φ166mm       治疗头外径：＞Φ200mm

额定电压：220V              输入功率：250VA 

频  率：50HZ               电磁波谱范围：2~25(微米)

治疗板表面温度：280-350度    加密防烫网罩

治疗板使用寿命：≧1000小时

加热器使用寿命：≧2000小时 

加热器直径：≧122mm

★螺旋式陶瓷炉盘加热器，受热更均匀、使用寿命更长

预热时间：8-10分钟

活动臂升缩范围：300-1350mm

活动臂伸缩范围：200-800mm

升降杆升降范围：200mm

俯仰角：270度

治疗头转角：360度旋转

计时方式：机械定时(0~60及长通)

底座：不锈钢五脚金属脚架

卡簧式升降立柱(装卸方便，牢固)

≧2寸大脚轮，转向更灵活

★质保期：≧3年
	

	7
	悬灸架
	2个
	单臂头1个，双臂头1个
	




