附件三：

会理市人民医院门诊楼1-4楼热水系统改造项目

工程量清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	热水变频增压泵
	300L/min，扬程30m，2.2KW
	台
	1

	2
	回水温控阀
	DN25
	台
	1

	3
	电控柜
	总电源、增压泵电源、定温定时回水控制系统
	个
	1

	4
	电线
	BV-6mm2
	m
	200

	5
	电线
	BV-2.5mm2
	m
	200

	6
	信号线
	RVVP-2*0.75mm2
	m
	100

	7
	PPR一体保温管
	管径63
	米
	298

	8
	PPR一体保温管
	管径32
	米
	1080

	9
	PPR铜球阀
	管径63
	个
	3

	10
	PPR铜球阀
	管径32
	个
	10

	11
	PPR铜止回阀
	管径63
	个
	1

	12
	PPR铜止回阀
	管径32
	个
	1

	13
	排气阀
	管径15
	个
	10

	14
	截止阀
	管径15
	个
	10

	15
	PPR一体保温管
	管径50
	米
	2400

	16
	PPR一体保温管
	管径20
	米
	980

	17
	PPR铜球阀
	管径50
	个
	4

	18
	PPR铜球阀
	管径20
	个
	205

	19
	PPR铜止回阀
	管径50
	个
	4

	20
	PPR铜止回阀
	管径32
	个
	4

	21
	减压阀
	管径40
	个
	4

	22
	PPR一体保温管
	管径40
	米
	510

	23
	PPR铜球阀
	管径40
	个
	2

	24
	PPR铜止回阀
	管径40
	个
	2

	25
	减压阀
	管径32
	个
	1

	26
	不锈钢三通
	管径15
	个
	205

	27
	高压管
	80cm
	根
	205

	28
	生料带
	
	卷
	100

	29
	PPR直接、弯头、三通
	管径50
	个
	968

	30
	PPR直接、弯头、三通
	管径32
	个
	580

	31
	PPR内丝直接
	管径20×1
	个
	40

	32
	PPR内丝直接
	管径50×1
	个
	8

	33
	PPR内丝直接
	管径40×1
	个
	2

	34
	锡箔纸
	
	卷
	350

	35
	PPR直接、弯头、三通
	管径40
	个
	160

	36
	PPR直接、弯头、三通
	管径63
	个
	130

	37
	PPR直接、弯头
	管径20
	个
	320

	38
	PPR坐卡
	管径25
	套
	615

	39
	铁抱箍
	管径75-50
	付
	300

	40
	大扎带
	
	包
	40

	41
	内丝弯头
	管径20×½
	个
	205

	42
	减压阀
	
	个
	205

	43
	水泥、沙等零星材料
	
	项
	1

	44
	安装工时费用（预估）
	技工
	个
	325

	45
	铝皮（包屋面热水管）
	厚度0.4mm
	米
	380

	备注：以上为预估数量，最终以实际发生数量据实结算。




