附件三 ：

钬激光光纤参数要求

1. 标准 SMA905 接口；

2. 适用互连条件：与医用激光治疗仪、泌尿外科输尿管软镜、硬镜等配合使用（使

用波段300nm～2400nm的激光器sma905接头连接）；

3. 工作长度3000mm；

4. 功率范围在20W～200W配套使用，将医用激光设备的激光传输到患者病变部位。适用于医疗机构泌尿系结石的粉碎，以及肿瘤的汽化、凝固等；

5. 最小工作半径200d，具有人体工学设计，可满足各类软硬镜应用需求；

6. 光纤直径200um；

7材质要求 ：石英。



