附件三 ：

重点科室监控存储扩容采购需求

通过本次采购，为医院重点科室监控系统配置足够的存储设备，确保监控数据能够按照相关法规和医院管理要求进行长期、安全、可靠的存储，满足医疗质量追溯、安全监管、纠纷处理等业务需求。

我院现有重点科室监控摄像头173个，存储130TB，摄像头码率1024kbs，本次需采购195TB监控级存储。

本次采购的存储设备需能够无缝集成到医院现有的监控管理平台中，与现有监控设备（品牌：海康威视）正常通信，实现数据的顺利存储和管理。

所提供的存储设备应具有国家相关部门颁发的质量检测报告等合法资质证明文件，确保产品符合或优于国家相关标准和行业规范。

供应商报价需包含存储设备的核心硬件、配套软件、安装调试费、辅材费、运税费等所有相关费用。



