附件三 ：

鼻窦负压置换仪参数要求及配置清单
一、参数要求

1.电源：～220V 50Hz

2.输入功率：10VA

3.输出压力范围：输出压力在-24kPa～-1kPa压力范围内可调，步幅±1kPa。

4.压力输出次数设置范围：压力输出次数范围在1～30次可调，步幅±1次。

5.工作环境要求

5.1环境温度范围：+5℃～+40℃。

5.2相对湿度：≤80％。

5.3大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa。

6.控制系统：采用智能控制技术，控制真空泵的通断，完成鼻窦负压置换以及鼻内异物的吸取。

7.机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。

8.采用按键式操作面板，操作简单灵活、方便可靠。

9.安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定（有更新规范的以新出台规范为准）。

10.通过EMC检测。
二、配置清单

1.鼻窦负压置换仪主机    1台

2.电源线     1根

3.负压管     2根

4.吸枪       1套

5.吸枪弯管   2只

6.储污瓶     2个

7.吸枪钢针   1根

8.吸引头    10个

9.管夹      1个

10.操作卡   1张

11.产品手册 1本


