附件三：

救护车采购参数
	1
	底盘类型
	短轴中高顶

	2
	发动机特点
	四缸增压

	3
	燃料种类
	柴油

	4
	排量（ml）
	2000

	5
	额定功率（kw）
	107

	6
	排放标准
	国六

	7
	外形尺寸（mm）
	4950×1974×2530(长×宽×高)

	8
	轮胎规格
	215/75R16LT,215/75R16C

	9
	轴距（mm）
	2933

	10
	车辆总质量（kg）
	3550

	11
	车辆整备质量（kg）
	2295

	12
	额定载客（含驾驶员）
	6-8

	13
	变速器
	5个前进档、1个倒档

	14
	最高车速（km/h）
	160

	15
	驱动形式
	前置后驱

	16
	制动系统
	前盘后盘

	主要配置

	1
	ABS防抱死系统

	2
	中控锁+遥控钥匙

	3
	电动前门窗

	4
	驾驶室原厂冷暖系统


	监护型配置

	
	项目
	数量
	说明

	1
	前顶部隐藏式警灯
	1
	米高兰警灯

	2
	左右后侧各1组蓝色爆闪灯
	4
	

	3
	尾门1组蓝色爆闪灯
	2
	

	4
	100W警报器及手柄控制防
	1
	

	5
	左侧黑色隐私膜
	1
	

	6
	右侧及后侧白色磨砂膜
	1
	

	7
	车身外观
	1
	

	8
	1000W纯波逆变系统
	1
	

	9
	整车标准化低压线束
	1
	专用标准线束，专业体现

	10
	琴键式按键开关
	1
	百万级安全测试、可靠安全

	11
	顶部LED照明灯
	4
	

	12
	角度可调注射灯
	2
	

	13
	圆形消毒灯
	1
	

	14
	上车后照明灯
	1
	

	15
	220V电源端口
	3
	汽车专用适用欧标、国标器械电源

	16
	12V电源端口
	1
	

	17
	大功率直排空调
	1
	

	18
	大功率暖风
	1
	

	19
	顶部双向换气扇
	1
	噪音小、防漏水、流线设计低风阻

	20
	医疗舱与驾驶舱密封隔断
	1
	

	21
	对讲机系统
	1
	

	22
	欧款长条型推拉窗
	1
	更宽阔视野，前后方便观察

	23
	医疗舱改装易清洗硬顶
	1
	沃克板材、阻燃、防水、易清理

	24
	顶部长条吊柜
	1
	沃克板材、阻燃、防水、易清理

	25
	长条医疗设备柜
	1
	沃克板材、阻燃、防水、易清理

	26
	后部双10L氧气柜
	1
	沃克板材、阻燃、防水、易清理

	27
	正向独立向前医生看护座椅
	1
	3点安全带

	28
	右侧双人长条座椅
	1
	2点安全带

	29
	中门防撞软包
	1
	

	30
	尾门防撞软包
	1
	

	31
	防潮垫板及耐磨医疗地板
	1
	

	32
	车内安全加固预埋
	1
	

	33
	10L医用氧气瓶
	2
	

	34
	高流量减压阀
	2
	

	35
	医用高压氧管
	1
	隐藏安装

	36
	国标（英标）氧气端口及隐藏固定支架
	2
	

	37
	流量湿化瓶
	1
	

	38
	自动上车担架
	1
	

	39
	不锈钢担架导轨垫板
	1
	

	40
	不锈钢担架导板
	1
	气弹簧万次支撑，无晃动异响

	41
	顶部固定扶手
	1
	

	42
	输液挂架
	1
	

	43
	灭火器
	1
	

	44
	垃圾桶
	1
	




