附件三 ：

护理部床头柜、陪伴椅等物资一批明细及参数要求
	序号
	产品名称
	采购数量
	参数要求
	备注

	
	床头柜
	9张
	1.规格尺寸：455×450×810（±5）mm，净重量≥18kg。

2.床头柜由柜体、不锈钢台面、柜门、抽屉、抽板、隔板、毛巾架等组成。

3.床头柜台面由ABS注塑边框四方紧压不锈钢面板，面板底部焊接不锈钢加强筋。ABS围框边缘高于不锈钢台面≥8mm，物品不易掉落，ABS色彩与病床设施匹配。

4.抽屉、抽板、门板的装饰拉手和台面边框均采用ABS材料注塑成型，柜体、及隔板采用厚度≥1mm碳钢冷扎钢板。

5.柜体两侧配收折式毛巾架。台面与抽屉间设隐藏式拉板，柜门内设一层隔板。

6.柜脚采用配置静音脚轮四只，其中两只配置刹车。

7.钢材表面采用电泳底漆加静电粉末喷涂双重涂层处理技术工艺，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。     

8.喷涂粉末采用抗菌粉末涂料，采用WS/T 650-2019 抗菌和抑菌效果评价方法，大肠杆菌抗菌活性值R≥2.0、金黄色葡萄球菌抗菌活性值R≥2.0。
	

	
	陪伴椅
	9张
	1.产品规格

1.1整体尺寸：展开长度：1850±10mm，展开宽度：620±10mm，座位高度：410±10mm，净重量≥23kg。

1.2收起尺寸：820×620×400±10mm（长×宽×高）

2.技术参数

2.1椅框架采用≥Ф38╳1.5mm碳素钢圆管，椅框采用≥Ф25╳1.5mm碳素钢圆管，连接管采用≥40╳20╳1.5mm碳素钢矩管，转轴直径采用≥Ф10╳200mm碳素钢圆钢。面板、框架对角线长度＜1000非折叠产品,邻边垂直度≤2mm。管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。

2.2 整体金属部件采用焊接机器人以集群焊接工艺，强度高、金属熔深大，确保产品安全可靠。

2.3 钢材表面采用电泳底漆加静电粉末喷涂双重涂层处理技术工艺，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。

2.4陪伴椅涂层表面应光滑、色彩柔和、厚度均匀、不允许有露底、起泡、剥落、流挂现象，电泳静电涂层厚度≥18μm,涂层表面冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等缺陷，涂层硬度≥3H，表面附着力不得低于2级，表面光泽度≥20，喷塑涂层厚度≥80μm，管材喷塑后样品经过168小时中性盐雾试验后表面无明显锈蚀，符合GB/T10125-2021标准。2.5 头段床面带半圆孔并具备防夹手功能，方便使用人员安全的收起及放下陪伴床。

2.6陪伴椅框架组件后端安装两只≥φ75mm的塑料脚轮，陪伴椅座段组建安装四只≥φ50mm脚轮。

2.7床面外套采用PVC皮革，床面内衬采用高密度海绵。
	

	
	治疗车
	2辆
	尺寸：625*475*925mm±5%
1.主体材质采用ABS工程塑料结构组成，塑钢四柱承重；

2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；304不锈钢三面无空隙，细小物品不会滑落，护栏高度70mm±5%，台面上配透明软玻璃；

3. 正面：两中抽，抽面高度120mm*内空424*375*110mm±5%，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式，抽屉的封口设置插槽式标识牌，可防止液体及灰尘进入；标签的面积根据人体工程学原理设计，插槽正面向上倾斜便于医护人员观望；拉手的内层模具做加厚处理；底部置物盆注塑一体成型，尺寸：495*410*60mm±5%，抽屉下部配备两只旋转式污物桶；

4.左侧：隐藏式副工作台，洗手液支架，网篮；

5.右侧：锐器盒、两个ABS污物桶；

6.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。
	

	
	输液车
	1辆
	规格尺寸：700*450*900/1600mm±5%
1.车架采用优质201#直径32mm厚度≧1.2mm、输液袋挂架直径22mm厚度≧1.1mm不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。

2.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈；满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，使方格产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀。

3.外观美观平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷；采用穿透式焊接结构设计，使整个车体坚固，美观。
4.不锈钢宽抽屉，空间充足，抽屉选用高强度国标三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大。

5.不锈钢输液架，可轻松安装摘离。

6.采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，超静音。

7.整车经品控部门严格检验，出厂组装完整，无需用户安装脚轮附件，开箱即可使用。
	

	
	污物车
	1辆
	规格尺寸：800*600*800mm±5%

1..材料采用直径≧22mm,厚度≧1.0mm不锈钢管,切割、折压、接、打磨等加工而成，结构科学，坚固稳定，经久耐用。

2.配蓝色防水布袋，材质须耐磨，易清理，可拆卸清洗清洁。

3.不锈钢污衣袋车左右各带有不锈钢把手，使推动不锈钢污衣袋车更方便，把手须为不锈钢材质。

4.底部配4只3寸医用塑包静音脚轮，四角刹车，承重≧50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音，刹车牢固。

5.外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
	

	
	小圆桌
	2张
	直径800mm*高750mm±5%,≧12mm岩板台面，≧1.2mm壁厚碳素钢脚架，承重≧250KG
	

	
	椅子
	6把
	椅子宽460mm*深380mm*高800mm±5%,猫抓皮，≧1.2mm壁厚碳素钢脚架，承重≧180KG
	




