附件二：

检验科血管显像仪参数要求
光源类型：近红外光；
投影仪分辨率：≥854*480像素；
投影尺寸：大、中、小、特小四种尺寸；
投影图像颜色：黑白、绿、绿反、红、紫、紫反六种颜色
投影亮度：≥4档投影亮度；
模式：普通、增强、深度三种模式；
深度提示：深、中、浅三种深提示；
图像解析速度：60帧/秒；
最佳成像高度：200±20mm；
最小可识别血管直径：≥0.4mm；
波长：750～950 nm；
最大探测深度：≤8mm；
休眠功能：无操作≤30分钟后进入休眠功能 
显示屏：采用≥0.96寸OLED显示模块 ，可同时显示像素、电池、亮度、颜色、模式、休眠倒计时等信息；
主机功耗：50VA；
电源：100～240V，50/60HZ，适配器：12V，2.5A；
电池：内置7.2V 2200mAh；工作时间≥2.5h；
重量： ≤480g；
尺寸：≤220mm*70mm*70mm


