附件三：

急诊科灭蚊灯10套及线路改造项目清单
	序号
	产品/材料名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	灭蚊灯
	可移动式
	10
	套
	

	
	插座
	
	10
	个
	含材料费、辅材费

	
	铜芯线
	4平方
	240
	米
	含材料费、辅材费

	
	线管
	PVC25B型线管
	80
	米
	含材料费、辅材费

	
	工时费
	
	1
	项
	

	要求：1.所有产品及辅材须为全新合格产品，满足或优于国家现行标准；

2.供应商在施工过程中需严格遵守安全操作规程，确保施工安全性和合规性及医院财产安全，对医院现有成品进行保护，施工期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。供应商需根据医院要求在指定时间内完成改造工作。

3.以上为预估数量，最终以中选固定单价×实际验收面积据实结算；
4.报价需包含产品/材料费、辅材费、工时费、场地清理费及运税费等所有费用。

     




