附件四：

部分科室病房隔帘一批采购清单

	序号
	产品名称
	采购数量
	规格
	技术参数
	备注

（参考图片）

	
	隔帘（带网状孔）
	妇产科：8个
	宽4.7m*高2.7米 褶皱比1:1.2

网孔高度60cm
浅黄色带条纹
	1.基本材质:医用隔帘，主要成分（主体部分）为100%聚酯纤维，阻燃、环保型，符合国家规定标准的纺织品；

2.▲克重（主体部分）：≥210g/㎡；

3.环保（主体部分）：医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能；

4.安全（主体部分）：本产品为永久阻燃隔帘布标准，超强抗破裂能力；洗后不变形；隔帘布耐洗染色坚牢度：洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染；

5.通风：医用隔帘布上主要有网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气；

6.★燃烧性能（主体部分）：氧指数≥32%;水洗次数≥50次后仍符合阻燃B1级要求。续燃时间: 直向: ≤5s，横向：≤5s ；阴燃时间：直向: ≤15s，横向：≤15s 标准；损毁长度: 直向：≤150mm，横向：≤150mm ；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

7.水洗后扭曲率≤2%；单位面积质量≥210g/㎡；厚度（主体部分）：≥0.7mm。

8.抗菌性能（振荡法）：肺炎克雷白氏菌≥90%、铜绿假单胞菌≥90%、金黄色葡萄球菌≥90%、大肠杆菌≥90%、白色念珠菌≥90%（GB/T 20944.3-2008 水洗50次）。

9.★甲醛值（mg/kg）：≤20；

10.★PH值:4.0-7.5；

11.★无异味；

12.★耐干摩擦色牢度、耐水(变色、沾色)色牢度：4-5级；

13.★可分解致癌芳香胺染料：禁用；
	[image: image1.jpg]




	
	隔帘（带网状孔）
	中西医结合中医科：8个
	宽4.7m*高2.7米 褶皱比1:1.2

网孔高度60cm
蓝色
	
	[image: image2.jpg]




	
	隔帘（带网状孔）
	眼科：11个
	宽4.7m*高2.7米 褶皱比1:1.2

网孔高度60cm
蓝色
	
	[image: image3.jpg]




	要求：1.本项目报价为包干价，含隔帘布、定制、辅料、包装、运输、装卸、上楼、验收、税费、质保期服务等完成本项目的一切费用，为落地验收价。

2.质保期≥1年，质保期内免费维修、更换非人为损坏的隔帘布。




