附件五：

儿科门诊雨棚、血透室候诊区雨棚玻璃更换项目
工程量清单及要求
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	儿科门诊门口雨棚玻璃
	规格：长2.7米×宽1.2米

玻璃材质：8mm+1.52mmPVB+8mm双钢化夹胶玻璃
	1块
	以实际验收面积据实结算

	2
	血透室候诊区门口雨棚玻璃
	规格：长1.7米×宽1.2米

玻璃材质：8mm+1.52mmPVB+8mm双钢化夹胶玻璃
	1块
	

	要求：1.所有产品及辅材须为全新合格产品，满足或优于国家现行标准；

供应商在施工过程中需严格遵守安全操作规程，确保施工安全性和合规性及医院财产安全，对医院现有成品进行保护，施工期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。供应商需根据医院要求在指定时间内完成改造工作。

以上为预估数量，最终以中选固定单价×实际验收面积据实结算；

4.报价需包含产品、辅材费、运输费、装卸费、已损坏玻璃的拆卸、清理及新玻璃的安装费；




