附件六：

消毒供应中心、手术室排水管道改造及急诊科磁吸防蚊门帘安装项目清单
	序号
	科室
	材料
	数量
	单位
	备注

	
	消毒供应中心
	50*2.7镀锌钢管
	26
	米
	含管件、辅材及耗材

	
	
	挖沟、回填
	1
	项
	

	
	
	安装工时费
	1
	项
	

	
	
	小计
	
	
	

	
	手术室
	PVC110*3.2硬管
	5
	米
	

	
	
	安装工时费
	1
	项
	

	
	
	小计
	
	
	

	
	急诊科

	磁吸防蚊门帘
	16
	平方
	规格数量：宽1.95m*高2.95m，数量：2道；宽1.73m*高2.35m，数量：1道；

防蚊门帘金刚纱网材质：抗氧化涤纶纤维（类鱼线丝），超密网丝线编织，结实耐用，有效避免因尖锐物品碰触而损伤门帘，网孔≦1毫米。

	
	
	安装工时费
	1
	项
	

	
	
	小计
	
	
	

	
	
	合计：
	
	
	

	要求：1.所有产品及辅材须为全新合格产品，满足或优于国家现行标准；

供应商在施工过程中需严格遵守安全操作规程，确保施工安全性和合规性及医院财产安全，对医院现有成品进行保护，施工期间因违规操作造成的一切安全事故和损失由供应商负责。供应商需根据医院要求在指定时间内完成改造工作。

3.以上为预估数量，最终以中选固定单价×实际验收面积据实结算；

4.报价需包含产品/材料费、辅材费、工时费、场地清理费及运税费等所有费用。




