附件二： 

会理市人民医院水电材料及其它维修材料一批

询价采购报价单
公司(盖章)：         报价单位代表：          联系电话：           报价日期：             

	序号
	产品名称
	规格
	生产厂家
	质保期
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	明表箱
	230*300
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	明表箱
	300*400
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	明表箱
	400*500
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	明表箱
	500*600
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	明回路箱
	2-4
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*1.5平方
	
	
	米
	400
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*2.5平方
	
	
	米
	600
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*4平方
	
	
	米
	300
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*6平方
	
	
	米
	200
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*10平方
	
	
	米
	100
	
	
	含安装

	
	铜芯线
	1*16平方
	
	
	米
	50
	
	
	含安装

	
	铜软护套线
	2*0.75平方
	
	
	米
	100
	
	
	含安装

	
	铜软护套线
	2*1平方
	
	
	米
	100
	
	
	含安装

	
	铜软护套线
	2*1.5平方
	
	
	米
	200
	
	
	含安装

	
	铜软护套线
	2*2.5平方
	
	
	米
	100
	
	
	含安装

	
	704硅橡胶
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	安全帽
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	手套
	
	
	
	双
	50
	
	
	不含安装

	
	黑铁丝
	12号（小圈）
	
	
	圈
	5
	
	
	不含安装

	
	黑铁丝
	14号（小圈）
	
	
	圈
	5
	
	
	不含安装

	
	黑铁丝
	14号（大圈）
	
	
	件
	5
	
	
	不含安装

	
	黄腊管
	12号
	
	
	根
	50
	
	
	含安装

	
	黄腊管
	16号
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	黄腊管
	20号
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	工业明装插座
	16A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	漏电
	小体63A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	空开
	2P32A
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	空开
	2P40A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	空开
	2P63A
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	漏电
	2P32A
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	漏电
	2P32A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	漏电
	2P63A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	空开
	3P60A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	空开
	3P80A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	空开
	3P100A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	漏电
	3P60A
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	漏电
	3P100
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	空开
	4P60A
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	空开
	4P100A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	漏电
	小体32A
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	交流接触器
	18-220V
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	微电脑时控开关
	
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	交流接触器
	9511 220V
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	电子表
	5-60A
	
	
	只
	3
	
	
	含安装

	
	电子表
	3*10-100A
	
	
	支
	3
	
	
	含安装

	
	扎带
	4*150
	
	
	袋
	5
	
	
	不含安装

	
	扎带
	4*200
	
	
	袋
	5
	
	
	不含安装

	
	扎带
	4*250
	
	
	袋
	5
	
	
	不含安装

	
	扎带
	4*300
	
	
	袋
	5
	
	
	不含安装

	
	扎带
	8*300
	
	
	包
	4
	
	
	不含安装

	
	接零排
	5位
	
	
	个
	6
	
	
	含安装

	
	接地排
	5位
	
	
	个
	6
	
	
	含安装

	
	铜管线鼻子
	10平方
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	铜管线鼻子
	16平方
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	铜开口线鼻子(国标)
	60A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	铜开口线鼻子(国标)
	80A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	铜开口线鼻子(国标)
	100A
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	接线端子
	
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	5芯终端热缩
	10-16平方
	
	
	套
	4
	
	
	含安装

	
	橡塑保温管
	63
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	软柄改刀
	6*125一字
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	美工刀
	
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	美工刀刀片
	
	
	
	合
	20
	
	
	不含安装

	
	软柄改刀
	6*125十字
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	10件套镜面两用扳手
	
	
	
	套
	1
	
	
	不含安装

	
	软柄改刀
	6*200十字
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	电烙铁
	30W
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	强力套筒头子
	10号
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	强力套筒头子
	8号
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	胶棒(粗）
	
	
	
	根
	30
	
	
	不含安装

	
	尖嘴钳
	8寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	强力套筒头子
	12号
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	强力套筒头子
	14号
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	德PPR割刀
	20-63
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	软柄改刀
	5*125十字
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	九组加长内梅花
	
	
	
	套
	2
	
	
	不含安装

	
	工具箱
	17寸
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	活扳
	8"
	
	
	把
	3
	
	
	不含安装

	
	活扳
	12"
	
	
	把
	3
	
	
	不含安装

	
	加长内六角 
	
	
	
	套
	2
	
	
	不含安装

	
	钻花
	5
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	钻花
	10
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	呆扳
	8-10
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	梅扳
	8-10
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	平改
	3*75
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	十改
	3*75
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	内六角T型扳手
	4号
	
	
	把
	3
	
	
	不含安装

	
	内六角 
	
	
	
	套
	2
	
	
	不含安装

	
	汽油桶(好）
	30L
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	英制内六角 
	9件套
	
	
	套
	1
	
	
	不含安装

	
	水嘴
	15
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	平式水表(不锈钢）
	15
	
	
	只
	3
	
	
	含安装

	
	法兰盘
	50
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	法兰胶垫
	50
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	液态生料胶
	
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	不锈钢球阀
	2"
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	不锈钢球阀
	1*1/2
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PVC安卡
	20
	
	
	套
	100
	
	
	含安装

	
	铜排气阀
	20
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	简易地漏
	110
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	简易地漏
	75
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	简易地漏
	160
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR座卡
	20
	
	
	套
	30
	
	
	含安装

	
	PVC直接
	110
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC直接
	75
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC直接
	50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	50*45
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	75*45
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	110*45
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	50*90
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	75*90
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	110*90
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC三通
	50
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC存水弯
	50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC线管
	16B
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	PVC线管
	20B
	
	
	根
	100
	
	
	含安装

	
	PVC线管
	25B
	
	
	根
	50
	
	
	含安装

	
	PVC线管
	32B
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	PPR冷水管
	20*2.3
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	PPR冷水管
	32*3.6
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	PPR冷水管
	63*7.1
	
	
	根
	2
	
	
	含安装

	
	PPR热水管
	20*2.8
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	PPR热水管
	25*3.5
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	PPR热水管
	32*4.4
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	PPR热水管
	40*5.5
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	20
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	25
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	32
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	40
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	63
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	20
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	25
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	32
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	40
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	63
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	20
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	32
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	25*20
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	32*25
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	32*20
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	40*25
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	50*32
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	32*20
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	32*25
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	25*20
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	50*32
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	63*40
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR管帽
	20
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	PPR管帽
	63
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	63*40
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	63*32
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	PVC检查口
	110
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	PPR热水管
	63*8.6
	
	
	根
	2
	
	
	含安装

	
	PPR直接
	63*20
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	PPR三通
	63*25
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PPR硬管
	50*2.0
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	PPR弯头
	63*45
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC硬管
	75*2.3
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	PVC无口存水弯
	50
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC加长伸缩节
	110
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR活套法兰
	63
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PPR活套发兰片.铁
	63
	
	
	片
	2
	
	
	含安装

	
	PVC防护管帽（平盖）
	50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC圆四通（明）
	20
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC圆三通（明）
	20
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	PVC圆三通（明）
	25
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	PVC缩口三通
	50
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	PVC U型存水弯
	50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR内丝弯头
	20*1/2
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR外丝弯头
	32*1
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR内丝直接
	20*1/2
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR内丝直接
	25*1/2
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR内丝直接
	25*3/4
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR内丝直接
	32*1
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR外丝直接
	25*3/4
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PPR外丝直接
	63*2
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	PPR内丝三通
	20*1/2
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PVC硬管
	160*4.0
	
	
	根
	3
	
	
	含安装

	
	PVC三通
	110
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PVC三通
	160
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	PVC异径三通
	200-160
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	自攻螺丝
	16
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	20
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	25
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	30
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	35
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	40
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	自攻螺丝
	50
	
	
	合
	3
	
	
	不含安装

	
	镀锌螺杆
	8*30
	
	
	颗
	30
	
	
	不含安装

	
	镀锌螺杆
	10*30
	
	
	颗
	30
	
	
	不含安装

	
	镀锌螺杆
	10*40
	
	
	颗
	10
	
	
	不含安装

	
	镀锌螺杆
	12*30
	
	
	颗
	10
	
	
	不含安装

	
	镀锌螺母
	10号
	
	
	颗
	10
	
	
	不含安装

	
	安全扣
	8*8
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	安全扣
	10*10
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	吊装带
	2T*3米
	
	
	条
	2
	
	
	不含安装

	
	吊装带
	3T*5米
	
	
	条
	2
	
	
	不含安装

	
	羊眼圈
	12*100
	
	
	颗
	6
	
	
	不含安装

	
	镀锌链条
	8
	
	
	公斤
	10
	
	
	不含安装

	
	热水器膨胀钩
	
	
	
	颗
	6
	
	
	不含安装

	
	装饰面板
	86型
	
	
	个
	30
	
	
	不含安装

	
	LED吸顶灯光源
	12W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED吸顶灯光源
	24W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED螺口灯
	15W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED螺口灯
	10W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED螺口灯
	20W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED吸顶灯光源
	36W
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	LED吸顶灯
	15W
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	LED吸顶灯
	30W
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	筒灯LED
	3.5寸白光
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	T8LED一体灯
	18W
	
	
	套
	20
	
	
	含安装

	
	LED平板灯
	60*60
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	太阳能投光灯
	300W
	
	
	套
	2
	
	
	含安装

	
	LED筒灯
	6寸
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	高压软管
	80
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	菜盆下水盖子
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	沱雨接扣
	50
	
	
	付
	10
	
	
	不含安装

	
	脚踩龙头-铜(面盆）
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	单菜盆下水软管
	
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	菜盆钢碗 
	
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	防爆灯罩
	200W
	
	
	套
	5
	
	
	含安装

	
	取暖器
	
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	南孚电池
	5号/7号
	
	
	只
	100
	
	
	不含安装

	
	气枪
	
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	纱窗网（不含边框）
	
	
	
	平方
	20
	
	
	含安装

	
	记号笔
	
	
	
	支
	10
	
	
	不含安装

	
	快接球阀
	40
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	床罩
	
	
	
	平方
	20
	
	
	含安装

	
	不锈钢档鼠板
	
	
	
	套
	2
	
	
	含安装

	
	PVC阻燃胶带
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	外露型防水涂料
	10公斤
	
	
	桶
	1
	
	
	含安装

	
	安全出口指示灯
	
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	镀锌钢管
	100
	
	
	根
	2
	
	
	含切割

	
	热镀锌扁铁
	4*4
	
	
	根
	5
	
	
	含切割

	
	镀锌钢管
	50
	
	
	根
	3
	
	
	含切割

	
	镀锌角钢
	30
	
	
	根
	1
	
	
	含切割

	
	彩色水带 红色
	50
	
	
	卷
	10
	
	
	不含安装

	
	超薄切片
	125
	
	
	片
	50
	
	
	不含安装

	
	水砂纸
	3000目
	
	
	张
	5
	
	
	不含安装

	
	大理石开孔器
	65
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	PVC排水粘结剂
	中
	
	
	瓶
	2
	
	
	含安装

	
	PVC排水粘结剂
	大
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	防霉玻璃胶 
	透明
	
	
	支
	20
	
	
	含安装

	
	防霉玻璃胶 
	瓷白
	
	
	支
	20
	
	
	含安装

	
	穿心改刀（-）
	8*250
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	不锈钢角铁 
	16*40
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	结构胶枪
	
	
	
	支
	2
	
	
	不含安装

	
	钢丝钳
	8寸
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	斜口钳
	6寸
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	无线插座
	4位插孔
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	无线插座
	4000w
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	无线插座
	6位插孔
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	无线
	3位插孔
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	无线插座
	8位插孔
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	插头（10A）
	二相
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	插头（10A）
	三相
	
	
	个
	40
	
	
	含安装

	
	无线插板
	2位插孔
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	无线插座
	1位插孔
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	找平石膏
	20公斤
	
	
	包
	2
	
	
	不含安装

	
	挂锁
	32
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	钢丝锁
	
	
	
	把
	20
	
	
	不含安装

	
	挂锁
	38
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	挂锁
	25
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	防火锁 整套
	
	
	
	把
	20
	
	
	含安装

	
	球形锁
	
	
	
	把
	5
	
	
	含安装

	
	通开挂锁 （配20个钥匙）
	50
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	通开挂锁（配20个钥匙）
	63
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	防火锁芯/通开
	
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	保险柜锁芯 
	C级
	
	
	个
	3
	
	
	不含开锁

	
	通开挂锁
	25
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	通开挂锁
	30
	
	
	把
	30
	
	
	不含安装

	
	白色自喷漆
	180g
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	黑色自喷漆
	180g
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	五十铃自喷漆
	180g
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	银色自喷漆
	180g
	
	
	瓶
	10
	
	
	含安装

	
	中灰自喷漆
	180g
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	镀铬自喷漆
	300mml
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	脱漆剂
	271g
	
	
	瓶
	5
	
	
	不含安装

	
	重油污清洗剂
	450mml
	
	
	瓶
	5
	
	
	不含安装

	
	桥架
	200*100*1.0
	
	
	米
	4
	
	
	不含安装

	
	发电机/空压机油
	950ml
	
	
	瓶
	4
	
	
	不含安装

	
	无刷手电钻
	12V
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	充电手钻
	16V
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	空压机油
	0.9L
	
	
	桶
	2
	
	
	不含安装

	
	高速钢开孔器
	22
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	高速钢开孔器
	25
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	高速钢开孔器
	32
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	直柄麻花钻
	3.2
	
	
	根
	5
	
	
	不含安装

	
	直柄麻花钻
	4.2
	
	
	根
	5
	
	
	不含安装

	
	直柄麻花钻
	5.2
	
	
	根
	5
	
	
	不含安装

	
	直柄麻花钻
	6
	
	
	根
	5
	
	
	不含安装

	
	方头钻花
	16*500
	
	
	根
	3
	
	
	不含安装

	
	手动马钉枪
	1008
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	淋浴龙头
	2577
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	角阀
	15
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	木工开孔器
	20
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	蹲便器（带弯.前下水）
	
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	灰色管
	32
	
	
	米
	10
	
	
	不含安装

	
	合金感应龙头
	
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	小便器盖子
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	合金单冷龙头滤网
	
	
	
	个
	30
	
	
	不含安装

	
	手提灯 
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	LED灭蚊灯
	12W
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	LED灭蚊灯
	10W
	
	
	台
	5
	
	
	含安装

	
	两线门字铁(热镀)
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	安全柜
	1500*500*350
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	接地线
	25  3*5+8
	
	
	组
	1
	
	
	不含安装

	
	放电棒 
	35KV
	
	
	根
	1
	
	
	不含安装

	
	特种卡
	20
	
	
	袋
	10
	
	
	含安装

	
	特种卡
	25
	
	
	袋
	5
	
	
	含安装

	
	双钉卡
	50
	
	
	袋
	1
	
	
	含安装

	
	方特种卡
	8号
	
	
	袋
	2
	
	
	含安装

	
	圆特种卡
	6号
	
	
	袋
	5
	
	
	含安装

	
	圆特种卡
	8号
	
	
	袋
	5
	
	
	含安装

	
	射钉
	32
	
	
	合
	1
	
	
	含安装

	
	膨胀螺丝
	8*80
	
	
	个
	30
	
	
	不含安装

	
	膨胀螺丝
	6*60
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	膨胀螺丝
	10*100
	
	
	个
	30
	
	
	不含安装

	
	膨胀螺丝
	8*100
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	水箱 
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	一开双控
	明装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	五孔
	明装
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	一开双五孔
	明装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	空调
	明装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	双开双控
	明装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	十五孔插座
	明装
	
	
	个
	40
	
	
	含安装

	
	高压软管
	1500mm
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	高压软管
	1200mm
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	高压软管
	2000mm
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	二开双控
	暗装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	五孔插座
	暗装
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	三开双控
	暗装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	空调插座
	暗装
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	斜五孔插座
	暗装
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	双电脑
	暗装
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	厨房重油污清洁剂
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	不干胶清洁剂
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	平板车（配好轮子）
	45*72
	
	
	台
	1
	
	
	不含安装

	
	平板车（配好轮子）
	58*86
	
	
	台
	1
	
	
	不含安装

	
	面包轮（刹车）
	3寸
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	面包轮（动）
	3寸
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	枝剪
	120
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	手锯
	350
	
	
	把
	1
	
	
	不含安装

	
	割草机刀片
	
	
	
	片
	2
	
	
	不含安装

	
	油锯
	2500
	
	
	台
	1
	
	
	不含安装

	
	汽油链锯链条（45节）
	12寸
	
	
	根
	5
	
	
	不含安装

	
	净水机直接
	2*3分
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	净水机内丝直接头
	4*2分
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	太阳能真空管
	58
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	太阳能硅胶圈
	4分
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	太阳能硅胶堵头
	4分
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	太阳能硅胶圈
	58
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	PPR大体铜球阀
	20
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR大体铜球阀
	25
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR大体铜球阀
	32
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR大体铜球阀
	40
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	PPR大体铜球阀
	63
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	铜球阀
	20（3/4）
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	PPR快速球阀
	20
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PPR快速弯头
	20
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	PPR快速三通
	25
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	电热水器安全阀/泄压阀
	
	
	
	个
	6
	
	
	含安装

	
	小厨宝 
	
	
	
	台
	3
	
	
	含安装

	
	木把小锯/胶把小锯
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	布链条锁
	
	
	
	把
	10
	
	
	不含安装

	
	加大号轴承式金属切管器
	5-50
	
	
	把
	1
	
	
	不含安装

	
	黄油枪嘴（蓝色平头）
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	排气扇胶管-短
	
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	烟道止回阀
	160
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	面盆下水
	
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	面盆伸缩下水管
	
	
	
	根
	30
	
	
	含安装

	
	淋浴软管
	1.5米
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	太空铝淋浴座子
	
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	手柄喷头
	
	
	
	个
	15
	
	
	含安装

	
	洗衣机排水管灰色（细）
	1.5米
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	防回流铜内外丝
	15
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	马桶伴侣连座
	
	
	
	套
	5
	
	
	含安装

	
	排气扇胶管
	200
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	恒温菜盆龙头
	
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	管道防臭密封塞（红）
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	KBG线管
	20*1.0
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	KBG加厚彩弯
	20
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	铁线合
	86
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	不带耳盖板
	86
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	铁安型卡
	20
	
	
	个
	300
	
	
	含安装

	
	阶梯钻
	22
	
	
	根
	2
	
	
	不含安装

	
	阶梯钻
	32
	
	
	根
	2
	
	
	不含安装

	
	自吸油泵
	220V
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	污水泵
	1.1KW
	
	
	台
	2
	
	
	不含安装

	
	PVC直接
	20
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	PVC直接
	25
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	PVC直接
	32
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	16
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	20
	
	
	个
	200
	
	
	含安装

	
	PVC弯头
	25
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	PVC三通
	20
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	PVC三通
	32
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	PVC安卡
	25
	
	
	套
	100
	
	
	含安装

	
	PVC线槽
	24*14
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	PVC弧形线槽
	35*10
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	PPR吊卡
	32
	
	
	套
	5
	
	
	含安装

	
	PVC吊卡
	160
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC波纹管
	16
	
	
	米
	50
	
	
	含安装

	
	PVC缩口直接
	50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC缩口斜三通
	50
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	压力表表弯
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	钢丝管
	25
	
	
	米
	20
	
	
	不含安装

	
	PVC波纹管
	50
	
	
	圈
	2
	
	
	不含安装

	
	双孔线槽
	
	
	
	米
	5
	
	
	不含安装

	
	十字批头
	5*100
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	十字批头
	4*100
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	十字批头
	6*100
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	水泥填缝枪
	
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	十字批头
	5*150
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	十字批头
	6*150
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	陶瓷石材偏心钻 
	8
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	陶瓷石材偏心钻 
	10
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	六角十字锋齿钻 
	6
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	六角十字锋齿钻 
	10
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	喉卡
	 21-44
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	喉卡
	 33-57
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	喉卡 
	160-180
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	焊锡丝
	1
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	塑料直通
	5*8
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	空压机压力表（小）
	
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	快速直接
	1/2*12
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	丁烷瓶
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	不锈钢钢丝喉卡
	32*3
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	绝缘子
	6*30
	
	
	个
	6
	
	
	含安装

	
	厚背卡
	
	
	
	根
	10
	
	
	不含安装

	
	塑料回路箱
	5
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	数字万用表
	
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	钳型表
	
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	兆欧表
	500V
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	暗面板
	
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	防爆单开关
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	户外防溅盒
	
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	吸铁石
	圆48*10mm
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	生料带（好）
	
	
	
	个
	50
	
	
	不含安装

	
	锂基脂
	
	
	
	袋
	2
	
	
	不含安装

	
	吊扇开关
	
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	黄油枪专用油
	
	
	
	支
	5
	
	
	不含安装

	
	厨房多功能六通
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	开水器龙头 
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	漏电保护开关
	86
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	温湿度计 
	圆形
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	井盖内盖
	664
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	管道吸顶扇
	600*600
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	套装工具
	145件
	
	
	套
	1
	
	
	不含安装

	
	PE管
	20
	
	
	米
	3
	
	
	不含安装

	
	黄油
	1公斤
	
	
	桶
	2
	
	
	不含安装

	
	标签纸
	50张/包
	
	
	包
	2
	
	
	不含安装

	
	椅子脚
	
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	柜门磁碰
	
	
	
	个
	40
	
	
	含安装

	
	大铁油桶
	
	
	
	个
	3
	
	
	不含安装

	
	弹跳铜下水
	
	
	
	套
	3
	
	
	含安装

	
	液压撑杆
	
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	捕鼠器
	
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	小吸盘
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	轴承
	6904
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	电容
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	对夹玻璃门锁
	
	
	
	把
	15
	
	
	含安装

	
	商用开水器 
	30L
	
	
	台
	2
	
	
	含安装

	
	隔帘曲型轨道
	
	
	
	米
	20
	
	
	含安装

	
	磁吸纱窗网
	
	
	
	平方
	30
	
	
	含安装

	
	高压软胶管
	32
	
	
	米
	20
	
	
	不含安装

	
	水平管
	8号
	
	
	米
	40
	
	
	不含安装

	
	插座转换器
	10A转16A
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	铜内接
	15
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	铜外丝三通
	15
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	铜活动三通
	15
	
	
	个
	20
	
	
	不含安装

	
	不锈钢内丝管帽
	15
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	洗衣机进水管
	2米
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	菜盆万向喷头
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	不锈钢内接
	15(304）
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	哈夫节
	20
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	哈夫节
	25
	
	
	个
	3
	
	
	含安装

	
	手动马钉
	1008
	
	
	合
	2
	
	
	含安装

	
	免钉胶
	300ml
	
	
	支
	20
	
	
	含安装

	
	大角码
	
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	小角码
	
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	角铁(L型）
	100
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	角铁（T型）
	100
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	玻璃胶枪 
	
	
	
	把
	2
	
	
	不含安装

	
	PPR热熔头子
	63
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	PPR铜球阀
	63
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	铝塑管
	1216
	
	
	米
	100
	
	
	含安装

	
	内丝弯头
	1216
	
	
	个
	30
	
	
	含安装

	
	内丝三通
	1216
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	外丝直接
	1216
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	内丝弯头
	1216*3/4
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	内丝三通
	1216*3/4
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	减压阀
	15
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	PPR丝堵
	15
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	尖嘴高压管
	800mm
	
	
	根
	20
	
	
	含安装

	
	减压阀
	50
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	晾衣杆座子
	25*250
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	抽屉轨道
	10寸
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	门吸
	
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢合页
	75
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢合页
	100
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	钢锁体 铜锁舌
	24*240
	
	
	把
	5
	
	
	含安装

	
	不锈钢隔断合页/左开
	
	
	
	付
	20
	
	
	含安装

	
	不锈钢隔断大圆锁
	
	
	
	把
	30
	
	
	含安装

	
	不锈钢搭扣
	75
	
	
	付
	20
	
	
	含安装

	
	不锈钢插销
	75
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢插销
	100
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢搭扣
	125
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢搭扣
	100
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	静音不锈钢飞机合页
	中弯
	
	
	付
	30
	
	
	含安装

	
	静音不锈钢飞机合页
	直背
	
	
	付
	30
	
	
	含安装

	
	静音不锈钢飞机合页
	大弯
	
	
	付
	30
	
	
	含安装

	
	金刚原子锁芯
	75
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	金刚原子锁芯
	95
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	牛头锁
	
	
	
	把
	5
	
	
	含安装

	
	一字卷帘门锁
	
	
	
	把
	10
	
	
	含安装

	
	铝合金门合页
	
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	不锈钢子母合页
	
	
	
	付
	10
	
	
	含安装

	
	铜锁体
	小50
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	全铜锁芯
	小70
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	锁芯
	小80
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	执手锁
	15cm孔距
	
	
	把
	2
	
	
	含安装

	
	执手锁 
	17.5cm孔距
	
	
	把
	2
	
	
	含安装

	
	抽屉锁
	长
	
	
	把
	100
	
	
	含安装

	
	抽屉锁
	短
	
	
	把
	100
	
	
	含安装

	
	不锈钢拉手
	
	
	
	个
	11
	
	
	含安装

	
	左右插销
	8寸
	
	
	付
	3
	
	
	含安装

	
	多功能拉手
	6012
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	卫浴门锁 
	11cm孔距
	
	
	把
	5
	
	
	含安装

	
	抽屉锁
	16mm
	
	
	把
	100
	
	
	含安装

	
	抽屉锁
	方舌
	
	
	把
	100
	
	
	含安装

	
	卫浴门锁 
	12.5孔距
	
	
	把
	2
	
	
	含安装

	
	快开锁体
	大50
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	铝合金拉手
	
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	全钢指纹锁体 
	方头24*240
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	分体锁 黑色
	
	
	
	把
	5
	
	
	含安装

	
	双舌吸磁锁体
	58
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	弹子锁
	 20偏心
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	圆管不锈钢拉手 
	300cm
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	弹子锁 
	16偏心
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	叶片锁
	 30正芯
	
	
	个
	50
	
	
	含安装

	
	抽屉锁
	22mm
	
	
	个
	100
	
	
	含安装

	
	双弯分体锁 
	
	
	
	把
	10
	
	
	含安装

	
	全铜锁芯 中芯 单开
	大75
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	通通锁.指纹锁
	
	
	
	把
	2
	
	
	含安装

	
	静音锁体/重弹簧
	
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	常开开关
	
	
	
	个
	10
	
	
	不含安装

	
	超六类网线(单频.）
	300米
	
	
	米
	100
	
	
	不含安装

	
	明线合
	
	
	
	个
	20
	
	
	含安装

	
	一拖一镇流器
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	五孔地插
	
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	吊链
	8M
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	白塑膨
	6号
	
	
	包
	20
	
	
	含安装

	
	粘得牢
	中瓶
	
	
	瓶
	5
	
	
	含安装

	
	拉手
	6寸
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	平板灯
	600*600
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	石英紫外线杀菌灯管
	1.2m
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	石英支架
	1.2m
	
	
	根
	10
	
	
	含安装

	
	水砂纸
	600目
	
	
	张
	10
	
	
	不含安装

	
	水砂纸
	1000目
	
	
	张
	10
	
	
	不含安装

	
	漆刷
	1寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	漆刷
	2寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	漆刷
	3寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	漆刷
	4寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	漆刷
	6寸
	
	
	把
	5
	
	
	不含安装

	
	沥青清漆
	9公斤
	
	
	桶
	2
	
	
	不含安装

	
	铁内接
	40
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	铁内接
	50
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	双面胶
	带泡沫.2公分
	
	
	个
	20
	
	
	不含安装

	
	双面胶
	带泡沫.4公分
	
	
	个
	20
	
	
	不含安装

	
	高压自粘带
	
	
	
	圈
	5
	
	
	不含安装

	
	绝缘胶带
	5.0宽
	
	
	个
	2
	
	
	不含安装

	
	双色胶布
	
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	不锈钢亮光圆衣钩
	 304  5钩
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	不锈钢亮光圆衣钩 
	 304  6钩
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	不锈钢亮光圆衣钩 
	 304  7钩
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	百叶式换气扇
	12寸
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	管道式换气扇
	10寸
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	管道式换气扇
	12寸
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	
	斜流管道风机
	150
	
	
	台
	4
	
	
	含安装

	
	100烟管
	6米
	
	
	根
	2
	
	
	含安装

	
	检查口铝合金
	400*400
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	玻纤铝箔胶带 
	
	
	
	个
	4
	
	
	含安装

	
	彩旗
	10根/包
	
	
	包
	1
	
	
	不含安装

	
	高效堵漏栓塞
	2KG
	
	
	袋
	5
	
	
	不含安装

	
	钻尾螺丝 
	4.2*19
	
	
	盒
	3
	
	
	不含安装

	
	手喷黄油
	
	
	
	瓶
	5
	
	
	不含安装

	
	热熔胶枪
	100W
	
	
	个
	1
	
	
	含安装

	
	菜盆龙头
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	头灯
	
	
	
	个
	1
	
	
	不含安装

	
	结构胶
	
	
	
	只
	10
	
	
	含安装

	
	250烟管
	6米
	
	
	根
	2
	
	
	含安装

	
	电池
	9v
	
	
	个
	5
	
	
	不含安装

	
	防爆五孔插座
	
	
	
	个
	5
	
	
	含安装

	
	水嘴（加长)
	15
	
	
	个
	10
	
	
	含安装

	
	PVC硬管
	110*3.2
	
	
	根
	5
	
	
	含安装

	
	磁力锁
	50cm
	
	
	个
	2
	
	
	含安装

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：报价需包含材料费、辅助材料费、部分材料安装费、运费、各项税费等所有费用。


