附件一： 

会理市人民医院询价采购报价单
公司(盖章)：          报价单位代表：         联系电话：       报价日期：           

	序号
	产品名称
	品牌
	规格
	生产厂家

（全称）
	质保期
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	铝合金防火玻璃推拉门
	
	门宽5.14米、高2.99米。铝合金门框厚度≧2mm、铝合金横梁厚度≧3.2mm、防火玻璃乙级及以上、厚度≧12mm。门框颜色与现有铝合金窗颜色一致。
	
	
	平方米
	15.36
	
	
	门扇为五扇，其中靠边三扇为固定玻璃门，中间两扇为推拉门宽度不小于1.8米。包括收边收口的辅助材料。

	2
	门禁密码锁一套
	
	尺寸：179*84*15mm±5%，验证方式：人脸、密码，刷卡机体材质：ABS阻燃材质  防水等级：≧IP64
	
	
	套
	1
	
	
	包括接入电源，断电后门禁锁自动打开

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价要求：本项目为包干价，报价需包含产品定制费用、辅材、安装、现场清理、运费、税费等所有费用，发票类型为增值税普通发票。


