附件三 ：

神经外科/神经内科介入耗材一批采购清单及参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量
	备注

	
	一次性使用血管鞘
	长鞘内径6F，长度90CM
	1
	

	
	一次性使用支撑导管
	外径5F或6F，长度115-125CM
	1
	

	
	一次性使用血管内微导丝
	0.014英寸直径，长度200-300CM
	1
	

	
	一次性使用血管内微导丝
	0.010英寸直径，长度200-300CM
	1
	

	
	一次性使用微导管
	头端外径2.0-2.3F，尾端外径2.3F，长度155-160CM
	1
	

	
	球囊导引导管
	头端带球囊，外径8F，内径0.087英寸，长度90CM
	1
	

	
	栓塞保护器
	保护伞大小5-7MM，推送杆长度300CM
	1
	

	
	微导丝
	0.010-0.014英寸，长度200-300CM，尾端可接长
	1
	

	
	亲水涂层造影导管
	外径5F，长度100-125CM，头端分为：单弯,猪尾，SIM1,SIM2,SIM3,VTK,MPA1
	1
	

	
	一次性使用亲水涂层导丝
	直径0.035英寸，长度150-260CM，硬度常规和加硬
	1
	

	
	颅内支架
	支架直径3-4mm，长度16-60mm，分头端有导丝和无导丝
	1
	

	
	微导管
	内径0.021-0.027，长度150-153cm，
	1
	

	
	颅内药物洗脱支架系统
	直径2.25-4.00mm，长度7-20mm
	1
	

	
	桡动脉通路导引系统
	直径6-7F，长度95-115cm
	1
	

	
	血管封合器
	可封5-8F穿刺鞘
	1
	

	
	微导丝
	直径0.014英寸，长度200-315cm
	1
	

	
	微导管
	头端外径1.5F，长度165cm，头端可解脱
	1
	

	
	微导管
	头端外径1.7F，内径0.017英寸，长度150cm
	1
	

	
	封堵球囊导管系统
	直径4-5mm，长度15-30mm
	1
	

	
	颅内取栓支架
	支架直径3-6mm，长度20-40mm，支架中间有多个显影点
	1
	

	
	一次性颅内血栓抽吸导管
	外径6F，内径0.071英寸，长度125-132cm
	1
	

	
	颅内血管支架
	支架直径4-6mm，长度15-30mm
	1
	

	
	微导管
	外径2.4-2.8F，内径0.021-0.027英寸，长度135-153cm
	1
	

	合计：
	
	
	23
	




