附件三：
麻醉手术科一次性使用气管插管套件参数要求

1.产品名称、规格：一次性使用气管插管套件   普通型；

2.产品组成： 一次性使用气管插管、一次性使用气管插管导丝；

3.选配件:一次性使用医用喉罩、一次性使用吸痰管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布片、透气胶带、套囊充气器、包布；

4.配件喉罩要求：设有双分支接头，可在不影响通气的情况下通过中间分支接头通道进行额外操作(纤支镜插 入)或通过中间分支接头通道进行紧急气管插管；主分支接头的中心轴线与所述副分支接头的中心轴线之 间夹角范围为40°≤a≤60°；
5.一次性使用医用喉罩型号规格：1.0#、1.5#、2.0#、 2.5#、3.0#、4.0#、5.0#,可满足不同年龄、不同体重患者的需求。



